## Hoja1
CODIGOEMPR | SUBTIPO | VOLTAJE | POTENCIAKV | PROPIEDAD | Nume_trafo | Clientes Asociados | Dem_kVA | Trafos_kVA % | Normalizados
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116106 | 12 | 15.2505 | 12.2004
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 38450 | 15 | 16.7465 | 13.3972
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 43664 | 2 | 4.105 | 3.284
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42947 | 41 | 40.1654 | 32.1323 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 44064 | 2 | 5.0767 | 4.0614
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42459 | 7 | 11.3636 | 9.0909
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 42973 | 2 | 2.0958 | 1.6766
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42914 | 30 | 32.0273 | 25.6219
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 31875 | 14 | 17.7545 | 14.2036
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 5955 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E | 4451 | 1 | 3.3621 | 2.6897
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 21347 | 1 | 18.8014 | 15.0411
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6404 | 2 | 4.2025 | 3.362
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6390 | 3 | 4.5218 | 3.6174
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 27555 | 13 | 14.684 | 11.7472
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 168617 | 14 | 12.9919 | 10.3935
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75075 | 1 | 3.942 | 3.1536
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75070 | 10 | 17.6598 | 14.1278 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 5957 | 7 | 12.9612 | 10.3689
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 13373 | 24 | 19.6317 | 15.7053
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6501 | 2 | 4.9484 | 3.9587
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 40222 | 15 | 15.3706 | 12.2965
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 38181 | 34 | 34.82 | 27.856
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75088 | 36 | 35.1786 | 28.1429
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75073 | 37 | 30.9347 | 24.7477 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 22267 | 2 | 4.6778 | 3.7423
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 41444 | 3 | 5.8175 | 4.654
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75064 | 3 | 7.3088 | 5.847
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75066 | 31 | 30.5448 | 24.4358
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75071 | 31 | 29.6781 | 23.7425
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75072 | 29 | 28.0376 | 22.4301
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 5209 | 11 | 12.9536 | 10.3629
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42434 | 8 | 9.5307 | 7.6246
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42713 | 23 | 30.0957 | 24.0765
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E | 109608 | 1 | 2.4962 | 1.997
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38653 | 40 | 40.8451 | 32.676
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 75133 | 47 | 43.0453 | 34.4363
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 168619 | 26 | 22.7137 | 18.1709
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6030 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 41083 | 12 | 12.606 | 10.0848
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 28640 | 4 | 11.8448 | 9.4758
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75084 | 21 | 22.2426 | 17.7941 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75085 | 1 | 3.2095 | 2.5676
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39914 | 16 | 18.5672 | 14.8538
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 6084 | 3 | 7.2451 | 5.7961
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 45542 | 7 | 8.5027 | 6.8021
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 4537 | 25 | 28.0447 | 22.4357 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 44065 | 5 | 8.275 | 6.62
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 163619 | 1 | 1.8423 | 1.4739
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34820 | 10 | 15.0463 | 12.0371
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75076 | 2 | 4.122 | 3.2976
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75063 | 13 | 15.7151 | 12.5721
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 39333 | 7 | 8.1629 | 6.5303
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75065 | 25 | 24.4724 | 19.5779
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75067 | 25 | 20.771 | 16.6168
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75068 | 21 | 30.0489 | 24.0391 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75069 | 23 | 19.9489 | 15.9591
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 21224 | 31 | 33.4991 | 26.7993
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75160 | 4 | 7.6439 | 6.1151
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 36056 | 40 | 40.8416 | 32.6732 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75169 | 1 | 4.8795 | 3.9036
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39869 | 58 | 59.8969 | 47.9175 | 50
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 164776 | 29 | 32.7918 | 26.2334
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34832 | 1 | 1.6719 | 1.3375
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42404 | 15 | 16.8967 | 13.5174
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 43670 | 38 | 30.8637 | 24.691
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42419 | 7 | 10.0097 | 8.0078
EEQ | 6 | 22800 | 75 | E | 101158 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 36147 | 29 | 30.111 | 24.0888 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6312 | 9 | 15.7636 | 12.6109
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35442 | 2 | 9.2188 | 7.3751
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75142 | 20 | 30.7677 | 24.6142 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 4532 | 31 | 27.191 | 21.7528 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75078 | 8 | 11.4416 | 9.1533
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75079 | 5 | 10.1909 | 8.1528
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34827 | 6 | 23.1884 | 18.5507 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 37415 | 64 | 61.6836 | 49.3469
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 115179 | 34 | 39.232 | 31.3856
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 70763 | 41 | 37.0981 | 29.6785
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 75090 | 1 | 6.2172 | 4.9738
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6469 | 5 | 6.7785 | 5.4228
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6427 | 7 | 6.6202 | 5.2961
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 42187 | 7 | 6.744 | 5.3952
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 39003 | 3 | 3.6951 | 2.9561
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 24258 | 17 | 15.9781 | 12.7825
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 24257 | 21 | 18.2474 | 14.5979
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E | 40582 | 7 | 8.2141 | 6.5713
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 5943 | 2 | 6.6073 | 5.2858
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75148 | 2 | 11.3313 | 9.065
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 50 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 150 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 150 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 150 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 100 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 112.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 112.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 200 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 34976 | 7 | 14.2731 | 11.4184
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 75 | E | 40898 | 57 | 50.0186 | 40.0149
EEQ | 5 | 22800 | 50 | E | 40025 | 41 | 45.6729 | 36.5383
EEQ | 5 | 22800 | 50 | E | 43401 | 2 | 4.3294 | 3.4635
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 166005 | 4 | 17.2681 | 13.8145 | 15
EEQ | 5 | 22800 | 45 | E | 13739 | 16 | 20.7144 | 16.5716
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 75124 | 2 | 26.9692 | 21.5754
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 73639 | 30 | 37.0703 | 29.6562
EEQ | 1 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 100 | E | 32259 | 1 | 13.1113 | 10.4891
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 6064 | 48 | 47.343 | 37.8744 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 37785 | 38 | 39.6472 | 31.7178
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38587 | 56 | 51.7384 | 41.3907
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 75120 | 64 | 57.3511 | 45.8809
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 37725 | 25 | 33.2729 | 26.6183
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 75119 | 10 | 38.8682 | 31.0945
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 38814 | 3 | 4.8192 | 3.8554
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E | 38114 | 87 | 89.7781 | 71.8225
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35793 | 2 | 2.5759 | 2.0607
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 1178 | 11 | 21.8186 | 17.4549
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75147 | 2 | 5.2417 | 4.1934
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 36396 | 27 | 33.1434 | 26.5147
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 36404 | 43 | 43.8626 | 35.09
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38162 | 52 | 49.7532 | 39.8025
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38574 | 35 | 42.3363 | 33.869
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 5860 | 10 | 13.6451 | 10.9161
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75132 | 29 | 25.4111 | 20.3289
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75185 | 1 | 2.0537 | 1.6429
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75081 | 9 | 17.2241 | 13.7793 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 4507 | 4 | 12.3153 | 9.8522
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 44267 | 2 | 3.3606 | 2.6885
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 20897 | 4 | 9.2202 | 7.3761
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75143 | 8 | 16.9454 | 13.5563 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75145 | 3 | 6.6009 | 5.2807
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75146 | 1 | 2.686 | 2.1488
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6009 | 15 | 18.5047 | 14.8038 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75131 | 17 | 22.1227 | 17.6982 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 38511 | 27 | 29.753 | 23.8024
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 75162 | 3 | 10.8253 | 8.6602
EEQ | 5 | 22800 | 50 | E | 75167 | 3 | 13.1654 | 10.5323
EEQ | 5 | 22800 | 50 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 75 | E | 44187 | 2 | 3.8747 | 3.0997
EEQ | 5 | 22800 | 75 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 5926 | 6 | 11.9141 | 9.5312
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 6143 | 11 | 12.713 | 10.1704
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 41428 | 12 | 15.5137 | 12.4109
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 41410 | 17 | 15.0869 | 12.0695
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 76101 | 2 | 2.0958 | 1.6766
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 76100 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 41105 | 7 | 10.1798 | 8.1439
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 13783 | 8 | 11.6192 | 9.2954
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75127 | 3 | 6.9522 | 5.5618
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 40203 | 7 | 6.5737 | 5.2589
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 40204 | 3 | 3.8012 | 3.041
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 5930 | 44 | 37.9751 | 30.3801 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6377 | 29 | 27.6948 | 22.1559 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75168 | 23 | 31.0672 | 24.8538 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 5158 | 1 | 9.251 | 7.4008
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 31798 | 2 | 7.7337 | 6.187
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39367 | 20 | 23.3062 | 18.645
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 168646 | 36 | 32.0374 | 25.6299
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34843 | 3 | 5.2082 | 4.1665
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 1100 | 6 | 11.5025 | 9.202
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 31369 | 13 | 9.4365 | 7.5492
EEQ | 1 | 22800 | 5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 33249 | 5 | 5.4295 | 4.3436
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35098 | 6 | 7.6546 | 6.1237
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 33248 | 2 | 3.0976 | 2.4781
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42895 | 11 | 8.664 | 6.9312
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 33244 | 8 | 6.7564 | 5.4051
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 33246 | 3 | 3.2043 | 2.5634
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 33247 | 4 | 3.8906 | 3.1125
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 33245 | 5 | 5.1638 | 4.1311
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 33242 | 9 | 6.9225 | 5.538
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35803 | 4 | 7.2452 | 5.7962
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 73661 | 9 | 7.9653 | 6.3722
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35797 | 5 | 6.1826 | 4.9461
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 31371 | 5 | 6.2374 | 4.9899
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35796 | 5 | 6.3911 | 5.1129
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35798 | 9 | 10.102 | 8.0816
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35013 | 16 | 13.0345 | 10.4276
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 31366 | 6 | 5.391 | 4.3128
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 313670 | 16 | 11.6397 | 9.3117
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 31368 | 5 | 6.5036 | 5.2029
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34716 | 7 | 6.9168 | 5.5334
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 33018 | 27 | 28.9761 | 23.1809
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 6176 | 14 | 15.9878 | 12.7903
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 13729 | 4 | 5.1817 | 4.1453
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 43893 | 12 | 14.1555 | 11.3244
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 742 | 8 | 9.3 | 7.44
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 43904 | 5 | 7.9973 | 6.3978
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116088 | 12 | 12.7948 | 10.2359
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116087 | 12 | 13.1666 | 10.5333
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116089 | 6 | 10.3659 | 8.2927
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116090 | 15 | 14.8683 | 11.8946
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116100 | 7 | 9.3698 | 7.4959
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 37888 | 2 | 9.8927 | 7.9142
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42940 | 19 | 25.1406 | 20.1124
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75158 | 1 | 2.4497 | 1.9597
EEQ | 6 | 22800 | 350 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 30 | E | 75192 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 5 | 22800 | 125 | E | 38118 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 75163 | 5 | 14.1709 | 11.3367
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 16832 | 10 | 15.2225 | 12.178
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 28238 | 1 | 1.161 | 0.92878
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 33758 | 3 | 9.4556 | 7.5645
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 45217 | 1 | 1.958 | 1.5664
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116107 | 12 | 11.1959 | 8.9567
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116108 | 10 | 15.0388 | 12.031
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116109 | 5 | 6.4661 | 5.1729
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116110 | 3 | 3.7605 | 3.0084
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116111 | 18 | 17.431 | 13.9448
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116077 | 4 | 5.4177 | 4.3341
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116083 | 10 | 11.0872 | 8.8698
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116085 | 12 | 10.3741 | 8.2993
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75159 | 6 | 11.3428 | 9.0742
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 16200 | 9 | 11.16 | 8.928
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75166 | 2 | 2.1467 | 1.7174
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6344 | 4 | 11.1245 | 8.8996
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 168616 | 17 | 14.954 | 11.9632
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 38199 | 16 | 16.2651 | 13.0121
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 45125 | 37 | 35.0195 | 28.0156
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75122 | 10 | 9.9555 | 7.9644
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 44617 | 73 | 80.7678 | 64.6143 | 75
EEQ | 5 | 22800 | 112.5 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 22093 | 1 | 4.0296 | 3.2236
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75153 | 2 | 6.5353 | 5.2283
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 44050 | 1 | 20.0625 | 16.05 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116102 | 15 | 13.7417 | 10.9934
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116105 | 3 | 4.089 | 3.2712
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116112 | 5 | 8.1892 | 6.5513
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 40336 | 22 | 20.5381 | 16.4305
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 24259 | 22 | 19.2775 | 15.422
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 38187 | 21 | 23.3491 | 18.6792
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39054 | 62 | 61.4909 | 49.1927 | 50
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42255 | 37 | 36.6437 | 29.315 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 13731 | 5 | 7.9144 | 6.3315
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 13726 | 4 | 7.323 | 5.8584
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6511 | 30 | 29.6659 | 23.7327 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75170 | 12 | 13.9885 | 11.1908
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 38909 | 5 | 16.4822 | 13.1858 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 75164 | 20 | 21.5271 | 17.2217
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116113 | 7 | 8.2653 | 6.6122
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116115 | 4 | 5.6962 | 4.557
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116080 | 5 | 5.5061 | 4.4049
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116081 | 9 | 9.7023 | 7.7618
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116082 | 4 | 6.0419 | 4.8335
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 22147 | 9 | 12.7815 | 10.2252
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116092 | 11 | 11.458 | 9.1664
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116094 | 6 | 6.9262 | 5.541
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116093 | 3 | 11.4275 | 9.142
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116091 | 7 | 9.9745 | 7.9796
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75154 | 1 | 5.5473 | 4.4379
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116097 | 11 | 17.6743 | 14.1394
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116096 | 21 | 25.6455 | 20.5164 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116095 | 12 | 31.6448 | 25.3158 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 12940 | 2 | 5.6961 | 4.5569
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116086 | 10 | 9.9262 | 7.941
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 45168 | 26 | 29.3846 | 23.5077
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 5203 | 32 | 30.4654 | 24.3723
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 5196 | 5 | 14.7202 | 11.7761
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 13727 | 8 | 10.6686 | 8.5349
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 13728 | 7 | 9.6477 | 7.7181
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 13732 | 13 | 15.4529 | 12.3623
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 30812 | 6 | 8.8898 | 7.1119
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116099 | 22 | 25.3412 | 20.273
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116101 | 8 | 11.1689 | 8.9352
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116103 | 8 | 8.8964 | 7.1171
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 116104 | 10 | 10.922 | 8.7376
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75165 | 2 | 6.1821 | 4.9457
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 116116 | 5 | 5.8629 | 4.6903
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6025 | 3 | 4.6292 | 3.7033
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75150 | 9 | 14.1443 | 11.3154
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75149 | 14 | 16.4227 | 13.1381
EEQ | 1 | 22800 | 50 | E | 41549 | 2 | 5.7368 | 4.5894
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38604 | 45 | 40.1202 | 32.0961
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38616 | 55 | 49.8426 | 39.874
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38656 | 52 | 42.4978 | 33.9982
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38169 | 42 | 36.5732 | 29.2586
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 38639 | 44 | 42.0158 | 33.6126
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 28741 | 57 | 74.0231 | 59.2185 | 75
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 35087 | 4 | 4.1162 | 3.293
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E |  | 0 | 0 | 0
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 35567 | 4 | 4.3327 | 3.4661
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75126 | 17 | 13.5823 | 10.8658
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 27536 | 8 | 8.9136 | 7.1309
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 28614 | 3 | 3.5845 | 2.8676
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 33250 | 5 | 5.7662 | 4.6129
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 116236 | 10 | 9.2427 | 7.3941
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 35114 | 4 | 3.8291 | 3.0633
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42386 | 4 | 4.0208 | 3.2166
EEQ | 1 | 22800 | 375 | E | 46652 | 45 | 39.7352 | 31.7882

## Hoja2
CODIGOEMPR | SUBTIPO | VOLTAJE | POTENCIAKV | PROPIEDAD | Nume_trafo | Clientes Asociados | Dem_kVA | Trafos_kVA % | Normalizados
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 42947 | 41 | 40.1654 | 32.1323 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75070 | 10 | 17.6598 | 14.1278 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75073 | 37 | 30.9347 | 24.7477 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75084 | 21 | 22.2426 | 17.7941 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 4537 | 25 | 28.0447 | 22.4357 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75068 | 21 | 30.0489 | 24.0391 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 36056 | 40 | 40.8416 | 32.6732 | 37.5 | Etiquetas de fila | Cuenta de Nume_trafo
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39869 | 58 | 59.8969 | 47.9175 | 50 | 10 | 9
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 36147 | 29 | 30.111 | 24.0888 | 25 | 15 | 14
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75142 | 20 | 30.7677 | 24.6142 | 25 | 25 | 5
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 4532 | 31 | 27.191 | 21.7528 | 25 | 37.5 | 2
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 34827 | 6 | 23.1884 | 18.5507 | 25 | Total general | 30
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 166005 | 4 | 17.2681 | 13.8145 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 6064 | 48 | 47.343 | 37.8744 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75081 | 9 | 17.2241 | 13.7793 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75143 | 8 | 16.9454 | 13.5563 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6009 | 15 | 18.5047 | 14.8038 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 75131 | 17 | 22.1227 | 17.6982 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 5930 | 44 | 37.9751 | 30.3801 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 6377 | 29 | 27.6948 | 22.1559 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 75168 | 23 | 31.0672 | 24.8538 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 44617 | 73 | 80.7678 | 64.6143 | 75
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 44050 | 1 | 20.0625 | 16.05 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 25 | E | 39054 | 62 | 61.4909 | 49.1927 | 50
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 42255 | 37 | 36.6437 | 29.315 | 37.5
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 6511 | 30 | 29.6659 | 23.7327 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 10 | E | 38909 | 5 | 16.4822 | 13.1858 | 15
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116096 | 21 | 25.6455 | 20.5164 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 15 | E | 116095 | 12 | 31.6448 | 25.3158 | 25
EEQ | 1 | 22800 | 37.5 | E | 28741 | 57 | 74.0231 | 59.2185 | 75