## PRESUPUESTO REFERENCIAL
PROYECTO: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIO 33D Y ZONA 4
No. | CODIGO |  | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO
| NACIONAL HOMOLOGADO | EEQ |  |  |  | UNITARIO | TOTAL
2 MATERIALES
2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION
2.1.1 | 50112008 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | jgo | 4 | 85.21 | 340.84
2.1.2 | 50110240 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 6 | 7.29 | 43.74
2.1.3 | 50102160 |  | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 10 | 6.42 | 64.2
2.1.4 | 50113160 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 5 | 6.03 | 30.15
2.1.5 | 50113260 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | c/u | 8 | 11.63 | 93.04
2.1.6 | 50114160 |  | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1 | 6.7 | 6.7
2.1.7 | 21001543 |  | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 5 | 3.22 | 16.1
2.1.8 | 20511028 |  | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 6 | 19.3 | 115.8
2.1.9 | 20107561 |  | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 2 | 8.64 | 17.28
2.1.10 | 20801532 |  | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 16 | 1.07 | 17.12
2.1.11 | 10201058 |  | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 4 | 0.29 | 1.16
2.1.12 | 80101250 |  | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | c/u | 6 | 8.64 | 51.84
2.1.13 | 50301001 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 4 | 3.08 | 12.32
2.1.14 | 50301004 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | c/u | 3 | 17.46 | 52.38
2.1.15 | 10501004 |  | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 6 | 9.65 | 57.9
2.1.16 | 45002011 |  | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 114 | 1.27 | 144.78
2.1.17 | 41002060 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 6 | 4.62 | 27.72
2.1.18 | 41002192 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | m | 24 | 9.53 | 228.72
2.1.19 | 50801001 |  | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | c/u | 3 | 69.04 | 207.12
2.1.20 | 80611100 |  | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | c/u | 8 | 3.02 | 24.16
2.1.21 | 10205007 |  | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 4 | 0.6 | 2.4
2.1.22 | 43001071 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos | m | 650 | 0.95 | 617.5
2.1.23 | 43001060 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos | m | 305.48 | 0.6 | 183.288
2.1.24 | 43001073 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos | m | 1200 | 1.51 | 1812
2.1.25 | 40111060 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 222 | 3.83 | 850.26
2.1.26 | 40103058 |  | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | m | 24 | 3.44 | 82.56
2.1.27 | 10606082 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 43 | 13.44 | 577.92
2.1.28 | 10804300 |  | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 11 | 4.02 | 44.22
2.1.29 | 51070120 |  | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | c/u | 4 | 28.48 | 113.92
2.1.30 | 12005072 |  | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | c/u | 4 | 0 | 0
2.1.31 | 12611400 |  | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | c/u | 4 | 14.9 | 59.6
2.1.32 | 12601073 |  | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | c/u | 6 | 13.78 | 82.68
2.1.33 | 54801009 |  | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 9 | 0.87 | 7.83
2.1.34 | 81201018 |  | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | c/u | 4 | 61.47 | 245.88
2.1.35 | 53516052 |  | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 4 | 4.25 | 17
2.1.36 | 52516050 |  | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 4 | 1.92 | 7.68
2.1.37 | 52119450 |  | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 2 | 16.82 | 33.64
2.1.38 | 54038070 |  | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4 | 4.38 | 17.52
2.1.39 | 13201072 |  | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 2 | 6.03 | 12.06
2.1.40 | 70104100 |  | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | c/u | 5 | 173.4 | 867
2.1.41 | 70105120 |  | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | c/u | 10 | 262.21 | 2622.1
2.1.42 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 8 | 0.13 | 1.04
2.1.43 | 13605010 |  | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 19 | 5.13 | 97.47
2.1.44 | 13601071 |  | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 16 | 2.17 | 34.72
2.1.45 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u | 4 | 101.34 | 405.36
2.1.46 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u |  | 101.34 | 0
2.1.47 | 81501250 |  | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | c/u | 2 | 54.27 | 108.54
2.1.48 | 51510001 |  | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | c/u | 0 | 52.53 | 0
2.1.49 | 51508030 |  | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | c/u | 1 | 8.04 | 8.04
2.1.50 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 18 | 4.42 | 79.56
2.1.51 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 0 | 4.42 | 0
2.1.52 | 55001505 |  | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 2 | 14.07 | 28.14
2.1.53 | 80632002 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | c/u | 1 | 1.57 | 1.57
2.1.54 | 80632005 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | c/u | 3 | 2.88 | 8.64
2.1.55 | 80633015 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | c/u | 0 | 2.88 | 0
2.1.56 | 90313010 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | c/u | 0 | 1448.78 | 0
2.1.57 | 90313015 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | c/u | 0 | 1611.42 | 0
2.1.58 | 90313025 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | c/u | 0 | 2025.51 | 0
2.1.59 | 90313037 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | c/u | 0 | 2631.13 | 0
2.1.60 | 90313005 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | c/u | 0 | 1220.87 | 0
2.1.61 | 90323025 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | c/u | 4 | 2076.87 | 8307.48
2.1.62 | 92106100 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | c/u | 0 | 4762.57 | 0
2.1.63 | 92106075 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | c/u | 0 | 4168.72 | 0
2.1.64 | 55201016 |  | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | 2.24 | 4.48
2.1.65 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 18 | 9.23 | 166.14
2.1.66 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 0 | 9.23 | 0
2.1.67 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 6 | 10.02 | 60.12
2.1.68 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 0 | 10.02 | 0
SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION | [6 empty] | 19121.428
2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION
2.2.1 |  | 10.10.9 | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) | c/u | 13239 | 0.07 | 926.73
2.2.2 | 210508016 |  | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 264.7 | 2.7 | 714.69
2.2.3 | 044013068 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 2100 | 2.49 | 5229
2.2.4 | 044013066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 49585 | 1.89 | 93715.65
2.2.5 | 044014066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 60 | 2.39 | 143.4
2.2.6 | 041002058 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | m | 180 | 3.11 | 559.8
2.2.7 | 040310054 | 10.10.164 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 3804 | 1.18 | 4488.72
2.2.8 | 040513058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | m | 560 | 10.8 | 6048
2.2.9 | 040514058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | m | 80 | 13.62 | 1089.6
2.2.10 | 040513056 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | m |  | 8.95 | 0
2.2.11 | 063312001 | 10.10.167 | Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 55 | 48.2 | 2651
2.2.12 | 063312002 | 10.10.168 | Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 6 | 52.8 | 316.8
2.2.13 | 063306002 | 10.10.166 | Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad | c/u | 189 | 26.96 | 5095.44
2.2.14 |  | 10.10.7 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI | c/u | 13235 | 0.23 | 3044.05
2.2.15 | 040111054 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | m | 662.5 | 1.18 | 781.75
2.2.16 | 010601061 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 7848 | 2.09 | 16402.32
2.2.17 | 010601062 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 100 | 5.8 | 580
2.2.18 | 011025058 |  | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | c/u | 265 | 10.43 | 2763.95
2.2.19 |  |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 9 | 12.33 | 110.97
2.2.20 | 080911040 | 10.10.163 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | c/u | 114 | 2.55 | 290.7
2.2.21 | 080911050 |  | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | c/u | 3728 | 2.9 | 10811.2
2.2.22 | 060523113 | 10.10.8 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | c/u | 0 | 31.74 | 0
2.2.23 | 060534116 | 10.10.159 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | c/u | 0 | 37.97 | 0
2.2.24 |  |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA | c/u | 5294 | 2.32 | 12282.08
2.2.25 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 13235 | 0.12 | 1588.2
2.2.26 | 063302001 |  | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 7609 | 0.12 | 913.08
2.2.27 |  |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m | c/u | 265 | 49.85 | 13210.25
2.2.28 | 014216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 265 | 9.69 | 2567.85
SUBTOTAL 2 MATERIALES COMERCIALIZACION | [6 empty] | 186325.23
3. MANO DE OBRA
3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION
3.1.1 |  | 1.1.1 | Replanteo Zona Urbana | c/u |  |  | 0
3.1.2 |  |  | Replanteo Zona Urbana (REMODELADO) | c/u | 24 | 18.84 | 452.16
3.1.3 |  | 1.2.1 | Transporte de Postes de Hormigon | poste |  | 0 | 0
3.1.4 |  | 3.3.1 | Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO | poste | 4 | 40.57 | 162.28
3.1.5 |  |  | Transporte de Postes de Hormigon RETIRO | poste | 4 | 40.57 | 162.28
3.1.6 |  | 1.2.3 | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio | poste |  | 0 | 0
3.1.7 |  |  | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.8 |  | 1.3 | Excavacion para Postes o Anclas | c/u |  | 0 | 0
3.1.9 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN) | c/u | 10 | 18.02 | 180.2
3.1.10 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO) | c/u | 4 | 18.02 | 72.08
3.1.11 |  | 1.4.1 | Ereccion de Postes de Hormigon | poste |  | 0 | 0
3.1.12 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO | poste | 4 | 74.57 | 298.28
3.1.13 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO | poste | 4 | 33.47 | 133.88
3.1.14 |  | 1.4.3 | Ereccion de Postes de fibra de vidrio | poste |  | 0 | 0
3.1.15 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.16 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO | poste |  | 0 | 0
3.1.17 |  | 1.5.1 | MT 3F (23 - 13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.18 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.19 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.20 |  | 1.5.2 | MT 2F (23-13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.21 |  | 1.5.3 | MT 1F(23-13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.22 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO | c/u | 8 | 15.01 | 120.08
3.1.23 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.24 |  | 1.5.6 | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) | c/u |  | 0 | 0
3.1.25 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.26 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.27 |  | 1.5.7 | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) | c/u |  | 0 | 0
3.1.28 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) REMODELADO | c/u | 7 | 16.26 | 113.82
3.1.29 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.30 |  | 1.5.8 | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) | c/u |  | 0 | 0
3.1.31 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.32 |  |  | AP (bastidor de una vía) | c/u | 2 | 5.4 | 10.8
3.1.33 |  | 1.6.1 | Ensamblaje de Anclas | c/u |  | 0 | 0
3.1.34 |  |  | Ensamblaje de Anclas REMODELADO | c/u | 6 | 23 | 138
3.1.35 |  |  | Ensamblaje de Anclas RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.36 |  | 1.6 | Ensamblaje de Tensores | c/u |  | 0 | 0
3.1.37 |  |  | Ensamblaje de Tensores REMODELADO | c/u | 9 | 15.44 | 138.96
3.1.38 |  |  | Ensamblaje de Tensores RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.39 |  | 1.7 | Puesta a Tierra | c/u |  | 0 | 0
3.1.40 |  |  | Puesta a Tierra REMODELADO | c/u | 18 | 13.76 | 247.68
3.1.41 |  |  | Puesta a Tierra RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.42 |  | 1.8.1 | MT 3F (3 fases) | c/u |  | 0 | 0
3.1.43 |  |  | MT 3F (3 fases) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.44 |  |  | MT 3F (3 fases) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.45 |  | 1.8.2 | MT 2F (2 fases) | c/u |  | 0 | 0
3.1.46 |  | 1.8.3 | MT 1F (1 fase) | c/u |  | 0 | 0
3.1.47 |  |  | MT 1F (1 fase) REMODELADO | c/u | 8 | 36.58 | 292.64
3.1.48 |  | 1.8.4 | BT 3F (3 fases + neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.49 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) REMODELADO | c/u | 24 | 89.63 | 2151.12
3.1.50 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) RETIRADO | c/u | 18 | 40.24 | 724.32
3.1.51 |  | 1.8.5 | BT 2F (2 fases + neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.52 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.53 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.54 |  |  | BT 1F (neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.55 |  |  | BT 1F (neutro) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.56 |  |  | BT 1F (neutro) RETIRADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.57 |  | 1.8.6 | AP (Un conductor) | c/u |  | 0 | 0
3.1.58 |  |  | AP (Un conductor) RETIRO | c/u | 2 | 20.68 | 41.36
3.1.59 |  |  | AP (2 conductores) | c/u |  | 0 | 0
3.1.60 |  |  | AP (2 conductores) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.61 |  |  | AP (2 conductores) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.62 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c/u |  | 0 | 0
3.1.63 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.64 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.65 |  | 1.9.2 | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) | c/u |  | 0 | 0
3.1.66 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO | c/u | 4 | 259.78 | 1039.12
3.1.67 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO | c/u | 2 | 116.63 | 233.26
3.1.68 |  | 1.9.3 | Luminarias | c/u |  | 0 | 0
3.1.69 |  |  | Luminarias REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.70 |  |  | Luminaria RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.71 |  | 1.9.4 | Seccionadores | c/u |  | 0 | 0
3.1.72 |  |  | Seccionadores REMODELADO | c/u | 4 | 16.7 | 66.8
3.1.73 |  | 10.10.98 | Seccionadores RETIRO | c/u | 2 | 7.5 | 15
3.1.74 |  | 1.9.5 | Pararrayos | c/u |  | 0 | 0
3.1.75 |  |  | Pararrayos REMODELADO | c/u | 4 | 16.51 | 66.04
3.1.76 |  | 10.10.99 | Pararrayos RETIRO | c/u | 2 | 7.42 | 14.84
3.1.77 |  | 1.9.6 | Equipo control A.P. | c/u |  | 0 | 0
3.1.78 |  |  | Equipo control A.P. REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.79 |  |  | Montaña 50 %, ralo 5 % | glb |  | 0 | 0
3.1.80 |  |  | Movilizacion postes a sitios inaccesibles | m |  | 0 | 0
3.1.81 |  |  | Erección de poste de fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | poste |  | 0 | 0
3.1.82 |  | 3.7 | Reubicacion de Acometida | c/u |  | 0 | 0
3.1.83 |  |  | Reubicacion de Acometida REMODELADO | c/u | 71 | 8.77 | 622.67
3.1.84 |  |  | Reubicacion de Acometida RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.85 |  |  | Preensamblado BT, 3 conductores | poste |  | 0 | 0
3.1.86 |  |  | Preensamblado BT, 3 conductores REMODELADO | poste | 1 | 93.22 | 93.22
3.1.87 |  | 5.5.2 | Conexión a Tierra | c/u |  | 0 | 0
3.1.88 |  | 6 | Aplome de Postes | c/u |  | 0 | 0
3.1.89 |  |  | Aplome de Postes REMODELACIÓN | c/u |  | 0 | 0
3.1.90 |  |  | Soporte de red (mensuales) | c/u | 1 | 13.85 | 13.85
3.1.91 |  | 6.2 | Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u |  | 0 | 0
3.1.92 |  | 6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/u |  | 0 | 0
3.1.93 |  | 6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/u |  | 0 | 0
3.1.94 |  | 6.23 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a | c/u |  | 0 | 0
3.1.95 |  |  | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km |  | 0 | 0
3.1.96 |  |  | Control de equipos y transformadores aéreos | c/u |  | 0 | 0
3.1.97 |  |  | Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas |  |  | 0 | 0
0
SUBTOTAL 3 MANO DE OBRA DISTRIBUCION | [6 empty] | 7604.74
3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION
3.2.1 |  | 10.2.2 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA BIFÀSICA | c/u | 2383 | 27.1 | 64579.3
3.2.2 |  | 10.2.3 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA TRIFÀSICA | c/u | 265 | 27.1 | 7181.5
3.2.3 |  | 10.2.7 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA | c/u | 3 | 38.72 | 116.16
3.2.4 |  |  | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u |  |  | 0
3.2.5 |  |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN | c/u | 6 | 19.36 | 116.16
3.2.6 |  | 9.1.10 | INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.7 |  | 9.1.11 | INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.8 |  | 9.2.2 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.9 |  | 9.2.3 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.10 |  |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.11 |  |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.12 |  | 9.4.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | c/u | 6 | 21.04 | 126.24
3.2.13 |  | 10.3.1 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.14 |  | 10.3.2 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 63 | 22.59 | 1423.17
3.2.15 |  | 10.4.3 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | c/u | 6 | 21.04 | 126.24
3.2.16 |  | 10.4.4 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | c/u | 6 | 26.29 | 157.74
3.2.17 |  | 10.1 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR | c/u | 6 | 16.94 | 101.64
3.2.18 |  | 10.1.11 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO | c/u | 1890 | 27.1 | 51219
3.2.19 |  | 10.6.12 | DISEÑO ELECTRICO | c/u |  |  | 0
3.2.20 |  |  | DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN | c/u | 190 | 10.29 | 1955.1
3.2.21 |  | 9.4.21 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | c/u | 264 | 17.52 | 4625.28
3.2.22 |  | 9.4.2 | INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | c/u | 265 | 8.42 | 2231.3
3.2.23 |  | 9.4.8 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS | m | 3 | 6.79 | 20.37
3.2.24 |  | 9.4.19 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8 AWG ( METRO) | m | 63 | 1.36 | 85.68
3.2.25 |  | 9.4.20 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8 AWG | m |  |  | 0
3.2.26 |  | 9.4.9 | ABERTURA DE ZANJA | m | 3 | 5.13 | 15.39
3.2.27 |  | 9.4.12 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | c/u | 37 | 2.08 | 76.96
3.2.28 |  | 9.4.14 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS | c/u | 37 | 4.68 | 173.16
3.2.29 |  | 9.4.15 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 13 | 0.39 | 5.07
3.2.30 |  | 9.4.16 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 13 | 0.67 | 8.71
3.2.31 |  | 10.4.5 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos) | c/u | 2 | 11.07 | 22.14
3.2.32 |  | 10.6.6 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE | c/u | 1903 | 1.05 | 1998.15
3.2.33 |  | 10.6.11 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | c/u | 529 | 4.28 | 2264.12
SUBTOTAL 4 MANO DE OBRA COMERCIALIZACION | [6 empty] | 138628.58
TOTAL (1+2+3+4) | [6 empty] | 351679.978

## PRESUPUESTO DE OFERTA
PROYECTO: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIO 33D Y ZONA 4
No. | CODIGO |  | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | ORIGEN DEL BIEN (N/I) | PRECIO
| NACIONAL HOMOLOGADO | EEQ |  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL
2 MATERIALES
2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION
2.1.1 | 50112008 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | jgo | 4
2.1.2 | 50110240 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | c/u | 6
2.1.3 | 50102160 |  | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 10
2.1.4 | 50113160 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 5
2.1.5 | 50113260 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | c/u | 8
2.1.6 | 50114160 |  | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 1
2.1.7 | 21001543 |  | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | c/u | 5
2.1.8 | 20511028 |  | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | c/u | 6
2.1.9 | 20107561 |  | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | c/u | 2
2.1.10 | 20801532 |  | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 16
2.1.11 | 10201058 |  | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 4
2.1.12 | 80101250 |  | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | c/u | 6
2.1.13 | 50301001 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 4
2.1.14 | 50301004 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | c/u | 3
2.1.15 | 10501004 |  | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 6
2.1.16 | 45002011 |  | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 114
2.1.17 | 41002060 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 6
2.1.18 | 41002192 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | m | 24
2.1.19 | 50801001 |  | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | c/u | 3
2.1.20 | 80611100 |  | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | c/u | 8
2.1.21 | 10205007 |  | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 4
2.1.22 | 43001071 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos | m | 650
2.1.23 | 43001060 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos | m | 305.48
2.1.24 | 43001073 |  | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos | m | 1200
2.1.25 | 40111060 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 222
2.1.26 | 40103058 |  | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | m | 24
2.1.27 | 10606082 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 43
2.1.28 | 10804300 |  | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 11
2.1.29 | 51070120 |  | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | c/u | 4
2.1.30 | 12005072 |  | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | c/u | 4
2.1.31 | 12611400 |  | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | c/u | 4
2.1.32 | 12601073 |  | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 3/0 AWG | c/u | 6
2.1.33 | 54801009 |  | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 9
2.1.34 | 81201018 |  | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | c/u | 4
2.1.35 | 53516052 |  | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 4
2.1.36 | 52516050 |  | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 4
2.1.37 | 52119450 |  | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | c/u | 2
2.1.38 | 54038070 |  | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4
2.1.39 | 13201072 |  | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 2
2.1.40 | 70104100 |  | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | c/u | 5
2.1.41 | 70105120 |  | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | c/u | 10
2.1.42 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 8
2.1.43 | 13605010 |  | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 19
2.1.44 | 13601071 |  | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 16
2.1.45 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u | 4
2.1.46 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u
2.1.47 | 81501250 |  | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | c/u | 2
2.1.48 | 51510001 |  | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | c/u | 0
2.1.49 | 51508030 |  | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | c/u | 1
2.1.50 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 18
2.1.51 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 0
2.1.52 | 55001505 |  | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 2
2.1.53 | 80632002 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | c/u | 1
2.1.54 | 80632005 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | c/u | 3
2.1.55 | 80633015 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | c/u | 0
2.1.56 | 90313010 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | c/u | 0
2.1.57 | 90313015 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | c/u | 0
2.1.58 | 90313025 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | c/u | 0
2.1.59 | 90313037 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | c/u | 0
2.1.60 | 90313005 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | c/u | 0
2.1.61 | 90323025 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | c/u | 4
2.1.62 | 92106100 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | c/u | 0
2.1.63 | 92106075 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | c/u | 0
2.1.64 | 55201016 |  | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2
2.1.65 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 18
2.1.66 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 0
2.1.67 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 6
2.1.68 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 0
SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION | [7 empty] | 0
2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION
2.2.1 |  | 10.10.9 | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) | c/u | 13239
2.2.2 | 210508016 |  | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 264.7
2.2.3 | 044013068 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 2100
2.2.4 | 044013066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 49585
2.2.5 | 044014066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 60
2.2.6 | 041002058 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | m | 180
2.2.7 | 040310054 | 10.10.164 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 3804
2.2.8 | 040513058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | m | 560
2.2.9 | 040514058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | m | 80
2.2.10 | 040513056 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | m
2.2.11 | 063312001 | 10.10.167 | Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 55
2.2.12 | 063312002 | 10.10.168 | Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 6
2.2.13 | 063306002 | 10.10.166 | Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad | c/u | 189
2.2.14 |  | 10.10.7 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI | c/u | 13235
2.2.15 | 040111054 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | m | 662.5
2.2.16 | 010601061 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 7848
2.2.17 | 010601062 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 100
2.2.18 | 011025058 |  | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | c/u | 265
2.2.19 |  |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 9
2.2.20 | 080911040 | 10.10.163 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | c/u | 114
2.2.21 | 080911050 |  | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | c/u | 3728
2.2.22 | 060523113 | 10.10.8 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | c/u | 0
2.2.23 | 060534116 | 10.10.159 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | c/u | 0
2.2.24 |  |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA | c/u | 5294
2.2.25 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 13235
2.2.26 | 063302001 |  | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 7609
2.2.27 |  |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m | c/u | 265
2.2.28 | 014216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 265
SUBTOTAL 2 MATERIALES COMERCIALIZACION | [7 empty] | 0
3. MANO DE OBRA
3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION
3.1.1 |  | 1.1.1 | Replanteo Zona Urbana | c/u
|  |  | Replanteo Zona Urbana (REMODELADO) | c/u | 24
3.1.2 |  | 1.2.1 | Transporte de Postes de Hormigon | poste
|  | 3.3.1 | Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO | poste | 4
3.1.3 |  |  | Transporte de Postes de Hormigon RETIRO | poste | 4
3.1.4 |  | 1.2.3 | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio | poste
|  |  | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO | poste
3.1.5 |  | 1.3 | Excavacion para Postes o Anclas | c/u
3.1.6 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN) | c/u | 10
|  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO) | c/u | 4
3.1.7 |  | 1.4.1 | Ereccion de Postes de Hormigon | poste
3.1.8 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO | poste | 4
|  |  | Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO | poste | 4
3.1.9 |  | 1.4.3 | Ereccion de Postes de fibra de vidrio | poste
3.1.10 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio REMODELADO | poste
|  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO | poste
3.1.11 |  | 1.5.1 | MT 3F (23 - 13.2 KV) | c/u
|  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) REMODELADO | c/u
|  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) RETIRO | c/u
3.1.12 |  | 1.5.2 | MT 2F (23-13.2 KV) | c/u
3.1.13 |  | 1.5.3 | MT 1F(23-13.2 KV) | c/u
|  |  | MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO | c/u | 8
3.1.14 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) RETIRO | c/u
3.1.15 |  | 1.5.6 | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) | c/u
|  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) REMODELADO | c/u
|  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO | c/u
3.1.16 |  | 1.5.7 | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) | c/u
|  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) REMODELADO | c/u | 7
3.1.17 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) RETIRO | c/u
3.1.18 |  | 1.5.8 | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) | c/u
3.1.19 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) RETIRO | c/u
|  |  | AP (bastidor de una vía) | c/u | 2
3.1.20 |  | 1.6.1 | Ensamblaje de Anclas | c/u
|  |  | Ensamblaje de Anclas REMODELADO | c/u | 6
|  |  | Ensamblaje de Anclas RETIRO | c/u
3.1.21 |  | 1.6 | Ensamblaje de Tensores | c/u
|  |  | Ensamblaje de Tensores REMODELADO | c/u | 9
|  |  | Ensamblaje de Tensores RETIRO | c/u
3.1.22 |  | 1.7 | Puesta a Tierra | c/u
|  |  | Puesta a Tierra REMODELADO | c/u | 18
|  |  | Puesta a Tierra RETIRO | c/u
3.1.23 |  | 1.8.1 | MT 3F (3 fases) | c/u
|  |  | MT 3F (3 fases) REMODELADO | c/u
|  |  | MT 3F (3 fases) RETIRO | c/u
3.1.24 |  | 1.8.2 | MT 2F (2 fases) | c/u
3.1.25 |  | 1.8.3 | MT 1F (1 fase) | c/u
|  |  | MT 1F (1 fase) REMODELADO | c/u | 8
3.1.26 |  | 1.8.4 | BT 3F (3 fases + neutro) | c/u
|  |  | BT 3F (3 fases + neutro) REMODELADO | c/u | 24
|  |  | BT 3F (3 fases + neutro) RETIRADO | c/u | 18
3.1.27 |  | 1.8.5 | BT 2F (2 fases + neutro) | c/u
|  |  | BT 2F (2 fases + neutro) REMODELADO | c/u
3.1.28 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) RETIRO | c/u
|  |  | BT 1F (neutro) | c/u
|  |  | BT 1F (neutro) REMODELADO | c/u
|  |  | BT 1F (neutro) RETIRADO | c/u
3.1.29 |  | 1.8.6 | AP (Un conductor) | c/u
3.1.30 |  |  | AP (Un conductor) RETIRO | c/u | 2
|  |  | AP (2 conductores) | c/u
|  |  | AP (2 conductores) REMODELADO | c/u
|  |  | AP (2 conductores) RETIRO | c/u
|  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c/u
|  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO | c/u
|  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) RETIRO | c/u
3.1.31 |  | 1.9.2 | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) | c/u
3.1.32 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO | c/u | 4
|  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO | c/u | 2
3.1.33 |  | 1.9.3 | Luminarias | c/u
|  |  | Luminarias REMODELADO | c/u
|  |  | Luminaria RETIRO | c/u
|  | 1.9.4 | Seccionadores | c/u
|  |  | Seccionadores REMODELADO | c/u | 4
|  | 10.10.98 | Seccionadores RETIRO | c/u | 2
|  | 1.9.5 | Pararrayos | c/u
|  |  | Pararrayos REMODELADO | c/u | 4
|  | 10.10.99 | Pararrayos RETIRO | c/u | 2
3.1.34 |  | 1.9.6 | Equipo control A.P. | c/u
|  |  | Equipo control A.P. REMODELADO | c/u
3.1.35 |  |  | Montaña 50 %, ralo 5 % | glb
3.1.36 |  |  | Movilizacion postes a sitios inaccesibles | m
3.1.37 |  |  | Erección de poste de fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | poste
3.1.38 |  | 3.7 | Reubicacion de Acometida | c/u
|  |  | Reubicacion de Acometida REMODELADO | c/u | 71
|  |  | Reubicacion de Acometida RETIRO | c/u
|  |  | Preensamblado BT, 3 conductores | poste
|  |  | Preensamblado BT, 3 conductores REMODELADO | poste | 1
3.1.39 |  | 5.5.2 | Conexión a Tierra | c/u
|  | 6 | Aplome de Postes | c/u
|  |  | Aplome de Postes REMODELACIÓN | c/u
|  |  | Soporte de red (mensuales) | c/u | 1
3.1.40 |  | 6.2 | Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u
3.1.41 |  | 6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/u
3.1.42 |  | 6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/u
3.1.43 |  | 6.23 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a | c/u
|  |  | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km
|  |  | Control de equipos y transformadores aéreos | c/u
Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas
SUBTOTAL 3 MANO DE OBRA DISTRIBUCION | [7 empty] | 0
3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION
3.2.1 |  | 10.2.2 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA BIFÀSICA | c/u | 2383
3.2.2 |  | 10.2.3 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA TRIFÀSICA | c/u | 265
3.2.3 |  | 10.2.7 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA | c/u | 3
|  |  | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u
|  |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN | c/u | 6
|  | 9.1.10 | INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u
|  | 9.1.11 | INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u
|  | 9.2.2 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | c/u
|  | 9.2.3 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | c/u
|  |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA | c/u
|  |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | c/u
3.2.4 |  | 9.4.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | c/u | 6
3.2.5 |  | 10.3.1 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO | c/u
3.2.6 |  | 10.3.2 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 63
|  | 10.4.3 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | c/u | 6
|  | 10.4.4 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | c/u | 6
3.2.7 |  | 10.1 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR | c/u | 6
3.2.8 |  | 10.1.11 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO | c/u | 1890
3.2.9 |  | 10.6.12 | DISEÑO ELECTRICO | c/u
|  |  | DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN | c/u | 190
3.2.10 |  | 9.4.21 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | c/u | 264
3.2.11 |  | 9.4.2 | INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | c/u | 265
3.2.12 |  | 9.4.8 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS | m | 3
|  | 9.4.19 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8 AWG ( METRO) | m | 63
3.2.13 |  | 9.4.20 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8 AWG | m
3.2.14 |  | 9.4.9 | ABERTURA DE ZANJA | m | 3
3.2.15 |  | 9.4.12 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | c/u | 37
3.2.16 |  | 9.4.14 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS | c/u | 37
3.2.17 |  | 9.4.15 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 13
3.2.18 |  | 9.4.16 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 13
|  | 10.4.5 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos) | c/u | 2
3.2.19 |  | 10.6.6 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE | c/u | 1903
3.2.20 |  | 10.6.11 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | c/u | 529
SUBTOTAL 4 MANO DE OBRA COMERCIALIZACION | [7 empty] | 0
TOTAL (1+2+3+4) | [7 empty] | 0

## RESUMEN
ZONA | PROYECTO | PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD)
|  | MATERIALES |  | MANO DE OBRA |  | TOTAL (SIN IVA)
|  | DISTRIBUCION | COMERCIAL | DISTRIBUCION | COMERCIAL
1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO AEROPUERTO 33D Y ZONA 4 | 19121.428 | 186325.23 | 7604.74 | 138628.58 | 351679.978
2 | REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CRISTIANA 18G Y ZONA 6 | 19334.054 | 162313.68 | 6413.618 | 101883.25 | 289944.602
3 | REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO DIEZ NUEVA 32 A Y ZONA 7 | 19980.6361 | 165989.05 | 5770.48 | 98181.86 | 289922.0261
4 | REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TUMBACO 36E Y ZONA 09 | 54614.8749 | 164578.43 | 20991.894 | 100484.85 | 340670.0489
TOTAL |  | 113050.993 | 679206.39 | 40780.732 | 439178.54 | 1272216.655