## PRESUPUESTO REFERENCIAL
PROYECTO: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIO 59B Y ZONA 13
No. | CODIGO |  | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO
| NACIONAL HOMOLOGADO | EEQ |  |  |  | UNITARIO | TOTAL
2 MATERIALES
2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION
2.1.1 | 10201058 |  | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 2 | 0.31 | 0.62
2.1.2 | 50112008 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | jgo | 2 | 89.47 | 178.94
2.1.3 | 50102160 |  | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 14 | 6.74 | 94.36
2.1.4 | 50113160 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 4 | 6.03 | 24.12
2.1.5 | 50114160 |  | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 4 | 7.04 | 28.16
2.1.6 | 20801532 |  | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 5 | 1.13 | 5.65
2.1.7 |  |  | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2 | c/u | 0 | 9.44 | 0
2.1.8 | 50301001 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 5 | 3.24 | 16.2
2.1.9 | 10501004 |  | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 2 | 10.13 | 20.26
2.1.10 | 45002011 |  | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 28 | 1.34 | 37.52
2.1.11 | 41002060 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 6 | 4.85 | 29.1
2.1.12 | 41002192 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | m | 16 | 10.01 | 160.16
2.1.13 | 41002193 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | m | 24 | 12.58 | 301.92
2.1.14 | 40301048 |  | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | m | 56 | 0.29 | 16.24
2.1.15 | 43822058 |  | Cable Dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos | m | 84.37 | 1.05 | 88.5885
2.1.16 | 44504083 |  | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | m | 467.796 | 6.23 | 2914.3691
2.1.17 | 63311005 |  | Caja de distribución de acometidas, trifásicas, 4 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | c/u | 12 | 74.66 | 895.92
2.1.18 | 80611160 |  | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | c/u | 6 | 3.17 | 19.02
2.1.19 | 10205007 |  | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 2 | 0.63 | 1.26
2.1.20 | 40111060 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 66 | 4.02 | 265.32
2.1.21 | 40103058 |  | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | m | 36 | 3.61 | 129.96
2.1.22 | 10605073 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | c/u | 16 | 3.35 | 53.6
2.1.23 | 10606082 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 4 | 14.11 | 56.44
2.1.24 | 10804300 |  | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 64 | 4.22 | 270.08
2.1.25 | 51070200 |  | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | c/u | 2 | 46.9 | 93.8
2.1.26 |  |  | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | c/u |  | 4 | 0
2.1.27 | 54801009 |  | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 2 | 0.91 | 1.82
2.1.28 | 30114400 |  | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | c/u | 8 | 466.25 | 3730
2.1.29 | 13005002 |  | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | c/u | 9 | 4.63 | 41.67
2.1.30 | 81201018 |  | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | c/u | 6 | 64.54 | 387.24
2.1.31 | 53516052 |  | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 2 | 4.25 | 8.5
2.1.32 | 52516050 |  | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 4 | 1.92 | 7.68
2.1.33 | 54038070 |  | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4 | 4.38 | 17.52
2.1.34 | 13201072 |  | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 4 | 6.33 | 25.32
2.1.35 | 13205074 |  | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | c/u | 9 | 3.52 | 31.68
2.1.36 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 135 | 0.12 | 16.2
2.1.37 | 13401071 |  | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | c/u | 12 | 7.74 | 92.88
2.1.38 | 13605010 |  | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 2 | 5.39 | 10.78
2.1.39 | 13601071 |  | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 4 | 2.28 | 9.12
2.1.40 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u | 6 | 101.34 | 608.04
2.1.41 | 81501250 |  | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | c/u | 6 | 56.98 | 341.88
2.1.42 | 51510001 |  | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | c/u | 2 | 55.15 | 110.3
2.1.43 | 51508030 |  | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | c/u | 2 | 8.44 | 16.88
2.1.44 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 6 | 4.64 | 27.84
2.1.45 | 55001505 |  | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 4 | 14.77 | 59.08
2.1.46 | 80632005 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | c/u | 6 | 3.03 | 18.18
2.1.47 | 90323037 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | c/u |  | 2697.47 | 0
2.1.48 | 92123075 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | c/u | 2 | 4481.64 | 8963.28
2.1.49 | 55201016 |  | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 4 | 2.35 | 9.4
2.1.50 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 6 | 9.69 | 58.14
2.1.51 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 2 | 10.52 | 21.04
SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION | [6 empty] | 20316.0776
2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION
2.2.1 |  | 10.10.9 | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) | c/u | 9780 | 0.07 | 684.6
2.2.2 | 210508016 |  | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 195.6 | 2.7 | 528.12
2.2.3 | 044013068 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 4310 | 2.49 | 10731.9
2.2.4 | 044013066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 32580 | 1.89 | 61576.2
2.2.5 | 044014066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 660 | 2.39 | 1577.4
2.2.6 | 041002058 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | m | 300 | 3.11 | 933
2.2.7 | 040310054 | 10.10.164 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 3802 | 1.18 | 4486.36
2.2.8 | 040513058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | m | 1080 | 10.8 | 11664
2.2.9 | 040514058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | m | 320 | 13.62 | 4358.4
2.2.10 |  |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | m | 160 | 8.95 | 1432
2.2.11 | 063312001 | 10.10.167 | Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 54 | 48.2 | 2602.8
2.2.12 | 063312002 | 10.10.168 | Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 6 | 52.8 | 316.8
2.2.13 | 063306002 | 10.10.166 | Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad | c/u | 180 | 26.96 | 4852.8
2.2.14 |  | 10.10.7 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI | c/u | 9780 | 0.23 | 2249.4
2.2.15 | 040111054 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | m | 490 | 1.18 | 578.2
2.2.16 | 010601061 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 5667 | 2.09 | 11844.03
2.2.17 | 010601062 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 258 | 5.8 | 1496.4
2.2.18 | 011025058 |  | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | c/u | 196 | 10.43 | 2044.28
2.2.19 |  |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 15 | 12.33 | 184.95
2.2.20 | 080911040 | 10.10.163 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | c/u | 114 | 2.55 | 290.7
2.2.21 | 080911050 |  | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | c/u | 3726 | 2.9 | 10805.4
2.2.22 | 060523113 | 10.10.8 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | c/u | 0 | 31.74 | 0
2.2.23 | 060534116 | 10.10.159 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | c/u | 0 | 37.97 | 0
2.2.24 |  |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA | c/u | 3912 | 2.32 | 9075.84
2.2.25 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 9780 | 0.12 | 1173.6
2.2.26 | 063302001 |  | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 7606 | 0.11 | 836.66
2.2.27 |  |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m | c/u | 195 | 49.85 | 9720.75
2.2.28 | 014216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 196 | 9.69 | 1899.24
SUBTOTAL 2 MATERIALES COMERCIALIZACION | [6 empty] | 157943.83
3. MANO DE OBRA
3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION
3.1.1 |  | 1.1.1 | Replanteo Zona Urbana | c/u |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | Replanteo Zona Urbana (REMODELADO) | c/u |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | Replanteo Zona Urbana (RETIRO) |  |  | 0 | 0
3.1.4 |  | 1.2.1 | Transporte de Postes de Hormigon | poste |  | 0 | 0
3.1.5 |  | 3.3.1 | Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.6 |  |  | Transporte de Postes de Hormigon RETIRO | poste | 1 | 40.57 | 40.57
3.1.7 |  | 1.2.3 | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio | poste |  | 0 | 0
3.1.8 |  |  | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.9 |  | 1.3 | Excavación para Postes o Anclas | c/u |  | 0 | 0
3.1.10 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN) | c/u | 2 | 18.02 | 36.04
3.1.11 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO) | c/u | 1 | 18.02 | 18.02
3.1.12 |  | 1.4.1 | Ereccion de Postes de Hormigon | poste |  | 0 | 0
3.1.13 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.14 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO | poste | 1 | 33.47 | 33.47
3.1.15 |  | 1.4.3 | Ereccion de Postes de fibra de vidrio | poste |  | 0 | 0
3.1.16 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.17 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO | poste |  | 0 | 0
3.1.18 |  | 1.5.1 | MT 3F (23 - 13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.19 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.20 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.21 |  | 1.5.2 | MT 2F (23-13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.22 |  | 1.5.3 | MT 1F(23-13.2 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.23 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.24 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.25 |  | 1.5.4 | MT 3F (6,3 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.26 |  | 1,5,5 | MT 2F (6,3 KV) | c/u |  | 0 | 0
3.1.27 |  |  | MT 2F (6,3 KV) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.28 |  |  | MT 2F (6,3 KV) RETIRADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.29 |  | 1.5.6 | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) | c/u |  | 0 | 0
3.1.30 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.31 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO | c/u | 16 | 9.12 | 145.92
3.1.32 |  | 1.5.7 | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) | c/u |  | 0 | 0
3.1.33 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.34 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.35 |  | 1.5.8 | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) | c/u |  | 0 | 0
3.1.36 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) REMODELADO | c/u | 4 | 5.4 | 21.6
3.1.37 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.38 |  |  | AP (bastidor de una vía) | c/u |  | 0 | 0
3.1.39 |  |  | AP (bastidor de una vía) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.40 |  |  | AP (bastidor de una vía) RETIRADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.41 |  | 1.6.1 | Ensamblaje de Anclas | c/u |  | 0 | 0
3.1.42 |  |  | Ensamblaje de Anclas REMODELADO | c/u | 2 | 23 | 46
3.1.43 |  |  | Ensamblaje de Anclas RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.44 |  | 1.6 | Ensamblaje de Tensores | c/u |  | 0 | 0
3.1.45 |  |  | Ensamblaje de Tensores REMODELADO | c/u | 2 | 15.44 | 30.88
3.1.46 |  |  | Ensamblaje de Tensores RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.47 |  | 1.7 | Puesta a Tierra | c/u |  | 0 | 0
3.1.48 |  |  | Puesta a Tierra REMODELADO | c/u | 4 | 13.76 | 55.04
3.1.49 |  |  | Puesta a Tierra RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.50 |  | 1.8.1 | MT 3F (3 fases) | c/u |  | 0 | 0
3.1.51 |  |  | MT 3F (3 fases) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.52 |  |  | MT 3F (3 fases) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.53 |  | 1.8.2 | MT 2F (2 fases) | c/u |  | 0 | 0
3.1.54 |  |  | MT 2F (2 fases) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.55 |  |  | MT 2F (2 fases) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.56 |  | 1.8.3 | MT 1F (1 fase) | c/u |  | 0 | 0
3.1.57 |  |  | MT 1F (1 fase) REMODELADO | C |  | 0 | 0
3.1.58 |  |  | MT 1F (1 fase) RETIRADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.59 |  | 1.8.4 | BT 3F (3 fases + neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.60 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.61 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) RETIRADO | c/u | 16 | 40.24 | 643.84
3.1.62 |  | 1.8.5 | BT 2F (2 fases + neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.63 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.64 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.65 |  |  | BT 1F (neutro) | c/u |  | 0 | 0
3.1.66 |  |  | BT 1F (neutro) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.67 |  |  | BT 1F (neutro) RETIRADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.68 |  | 1.8.6 | AP (Un conductor) | c/u |  | 0 | 0
3.1.69 |  |  | AP (Un conductor) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.70 |  |  | AP (Un conductor) RETIRO | c/u | 16 | 9.29 | 148.64
3.1.71 |  |  | AP (2 conductores) | c/u |  | 0 | 0
3.1.72 |  |  | AP (2 conductores) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.73 |  |  | AP (2 conductores) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.74 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c/u |  | 0 | 0
3.1.75 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO | c/u | 2 | 433.14 | 866.28
3.1.76 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) RETIRO | c/u | 1 | 194.47 | 194.47
3.1.77 |  | 1.9.2 | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) | c/u |  | 0 | 0
3.1.78 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.79 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.80 |  | 1.9.3 | Luminarias | c/u |  | 0 | 0
3.1.81 |  |  | Luminarias REMODELADO | c/u | 15 | 16.81 | 252.15
3.1.82 |  |  | Luminaria RETIRO | c/u | 15 | 7.55 | 113.25
3.1.83 |  | 1.9.4 | Seccionadores | c/u |  | 0 | 0
3.1.84 |  |  | Seccionadores REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.85 |  | 10.10.98 | Seccionadores RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.86 |  | 1.9.5 | Pararrayos | c/u |  | 0 | 0
3.1.87 |  |  | Pararrayos REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.88 |  | 10.10.99 | Pararrayos RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.89 |  | 1.9.6 | Equipo control A.P. | c/u | 7 | 11.78 | 82.46
3.1.90 |  |  | Equipo control A.P. REMODELADO | c/u |  | 0 | 0
3.1.91 |  |  | Equipo control A.P. RETIRADO | c/u | 1 | 7.78 | 7.78
3.1.92 |  |  | Montaña 50 %, ralo 5 % | glb |  | 0 | 0
3.1.93 |  |  | Movilizacion postes a sitios inaccesibles | m |  | 0 | 0
3.1.94 |  |  | Erección de poste de fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | poste |  | 0 | 0
3.1.95 |  | 3.7 | Reubicacion de Acometida | c/u |  | 0 | 0
3.1.96 |  |  | Reubicacion de Acometida REMODELADO | c/u | 15 | 8.77 | 131.55
3.1.97 |  |  | Reubicacion de Acometida RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.98 |  | 4.2.1 | Preensamblado BT, 4 conductores | poste |  | 0 | 0
3.1.99 |  |  | Preensamblado BT, 4 conductores REMODELADO | poste | 13 | 127.4 | 1656.2
3.1.100 |  |  | Preensamblado BT, 4 conductores RETIRO | poste |  | 0 | 0
3.1.101 |  | 4.2.2 | Preensamblado BT, 3 conductores | poste |  | 0 | 0
3.1.102 |  |  | Preensamblado BT, 3 conductores REMODELADO | poste |  | 0 | 0
3.1.103 |  | 4.2.3 | Preensamblado BT, 2 conductores | poste |  | 0 | 0
3.1.104 |  |  | Preensamblado BT, 2 conductores REMODELADO | poste | 3 | 47.33 | 141.99
3.1.105 |  |  | Preensamblado BT, 2 conductores RETIRO | poste |  | 0 | 0
3.1.106 |  | 4.3.1 | Cajas de distribución | c/u |  | 0 | 0
3.1.107 |  |  | Cajas de distribución REMODELADO | c/u | 12 | 39.14 | 469.68
3.1.108 |  |  | Cajas de distribución RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.109 |  | 5.5.2 | Conexión a Tierra | c/u |  | 0 | 0
3.1.110 |  |  | Conexión a Tierra REMODELADO | c/u | 2 | 21.12 | 42.24
3.1.111 |  |  | Conexión a Tierra RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.112 |  | 6 | Aplome de Postes | c/u |  | 0 | 0
3.1.113 |  |  | Aplome de Postes REMODELACIÓN | c/u |  | 0 | 0
3.1.114 |  |  | Soporte de red (mensuales) | c/u |  | 0 | 0
3.1.115 |  |  | Soporte de red (mensuales) REMODELADO | c/u | 13 | 13.85 | 180.05
3.1.116 |  |  | Soporte de red (mensuales) RETIRO | c/u |  | 0 | 0
3.1.117 |  | 6.2 | Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u |  | 0 | 0
3.1.118 |  | 6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/u |  | 0 | 0
3.1.119 |  | 6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/u | 12 | 0.14 | 1.68
3.1.120 |  | 6.23 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a | c/u | 16 | 0.46 | 7.36
3.1.121 |  |  | Ingreso o actualización de un medidor | c/u |  | 0 | 0
3.1.122 |  |  | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo | c/t | 2 | 0.14 | 0.28
3.1.123 |  |  | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km | 0.47 | 10.36 | 4.8692
3.1.124 |  |  | Control de equipos y transformadores aéreos | c/u | 2 | 0.98 | 1.96
3.1.125 |  |  | Solución de transformadores con novedad en numeración | c/u |  | 0 | 0
3.1.126 |  |  | Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas | km | 0.47 | 22.73 | 10.6831
3.1.127 |  |  | Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana | c/u |  | 0 | 0
3.1.128 |  |  | Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU | km |  | 0 | 0
SUBTOTAL 3 MANO DE OBRA DISTRIBUCION | [6 empty] | 5384.9523
3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION
3.2.1 |  | 10.2.2 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA BIFÀSICA | c/u | 1761 | 24.14 | 42510.54
3.2.2 |  | 10.2.3 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA TRIFÀSICA | c/u | 196 | 24.14 | 4731.44
3.2.3 |  | 10.2.7 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA | c/u | 5 | 34.5 | 172.5
3.2.4 |  |  | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u |  |  | 0
3.2.5 |  |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN | c/u | 51 | 17.25 | 879.75
3.2.6 |  | 9.1.10 | INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.7 |  | 9.1.11 | INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.8 |  | 9.2.2 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.9 |  | 9.2.3 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.10 |  |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA | c/u |  |  | 0
3.2.11 |  |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | c/u |  |  | 0
3.2.12 |  | 9.4.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | c/u | 10 | 18.74 | 187.4
3.2.13 |  | 10.3.1 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 50 | 20.13 | 1006.5
3.2.14 |  | 10.3.2 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 10 | 20.13 | 201.3
3.2.15 |  | 10.4.3 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | c/u | 51 | 18.74 | 955.74
3.2.16 |  | 10.4.4 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | c/u | 51 | 23.42 | 1194.42
3.2.17 |  | 10.1 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR | c/u | 51 | 15.09 | 769.59
3.2.18 |  | 10.1.11 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO | c/u | 1800 | 24.14 | 43452
3.2.19 |  | 10.6.12 | DISEÑO ELECTRICO | c/u |  | 0 | 0
3.2.20 |  |  | DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN | c/u | 190 | 9.16 | 1740.4
3.2.21 |  | 9.4.21 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | c/u | 195 | 15.61 | 3043.95
3.2.22 |  | 9.4.2 | INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | c/u | 196 | 7.5 | 1470
3.2.23 |  | 9.4.8 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS | m | 10 | 6.05 | 60.5
3.2.24 |  | 9.4.19 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8 AWG ( METRO) | m | 60 | 1.21 | 72.6
3.2.25 |  | 9.4.20 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8 AWG | m |  | 0 | 0
3.2.26 |  | 9.4.9 | ABERTURA DE ZANJA | m | 10 | 4.57 | 45.7
3.2.27 |  | 9.4.12 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | c/u | 36 | 1.85 | 66.6
3.2.28 |  | 9.4.14 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS | c/u | 36 | 4.17 | 150.12
3.2.29 |  | 9.4.15 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 102 | 0.34 | 34.68
3.2.30 |  | 9.4.16 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 102 | 0.6 | 61.2
3.2.31 |  | 10.4.5 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos) | c/u | 20 | 9.86 | 197.2
3.2.32 |  | 10.6.6 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE | c/u | 1902 | 0.93 | 1768.86
3.2.33 |  | 10.6.11 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | c/u | 391 | 3.81 | 1489.71
SUBTOTAL 4 MANO DE OBRA COMERCIALIZACION | [6 empty] | 106262.7
TOTAL (1+2+3+4) | [6 empty] | 289907.5599

## PRESUPUESTO_OFERTA
PROYECTO: REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIO 59B Y ZONA 13
No. | CODIGO |  | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | ORIGEN DEL BIEN (N/I) | PRECIO
| NACIONAL HOMOLOGADO | EEQ |  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL
2 MATERIALES
2.1 MATERIALES DE DISTRIBUCION
2.1.1 | 10201058 |  | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | m | 2
2.1.2 | 50112008 |  | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | jgo | 2
2.1.3 | 50102160 |  | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | c/u | 14
2.1.4 | 50113160 |  | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 4
2.1.5 | 50114160 |  | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | c/u | 4
2.1.6 | 20801532 |  | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 5
2.1.7 |  |  | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 2 | c/u | 0
2.1.8 | 50301001 |  | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | c/u | 5
2.1.9 | 10501004 |  | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | c/u | 2
2.1.10 | 45002011 |  | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 28
2.1.11 | 41002060 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | m | 6
2.1.12 | 41002192 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | m | 16
2.1.13 | 41002193 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | m | 24
2.1.14 | 40301048 |  | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | m | 56
2.1.15 | 43822058 |  | Cable Dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos | m | 84.37
2.1.16 | 44504083 |  | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | m | 467.796
2.1.17 | 63311005 |  | Caja de distribución de acometidas, trifásicas, 4 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | c/u | 12
2.1.18 | 80611160 |  | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | c/u | 6
2.1.19 | 10205007 |  | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | m | 2
2.1.20 | 40111060 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | m | 66
2.1.21 | 40103058 |  | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | m | 36
2.1.22 | 10605073 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "C", principal 2 - 3/0 AWG, derivado 14 - 8 AWG | c/u | 16
2.1.23 | 10606082 |  | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | c/u | 4
2.1.24 | 10804300 |  | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | c/u | 64
2.1.25 | 51070200 |  | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | c/u | 2
2.1.26 |  |  | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | c/u
2.1.27 | 54801009 |  | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | c/u | 2
2.1.28 | 30114400 |  | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | c/u | 8
2.1.29 | 13005002 |  | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | c/u | 9
2.1.30 | 81201018 |  | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | c/u | 6
2.1.31 | 53516052 |  | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | c/u | 2
2.1.32 | 52516050 |  | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | c/u | 4
2.1.33 | 54038070 |  | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | c/u | 4
2.1.34 | 13201072 |  | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | c/u | 4
2.1.35 | 13205074 |  | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | c/u | 9
2.1.36 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | m | 135
2.1.37 | 13401071 |  | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | c/u | 12
2.1.38 | 13605010 |  | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 2
2.1.39 | 13601071 |  | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | c/u | 4
2.1.40 | 81528112 |  | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | c/u | 6
2.1.41 | 81501250 |  | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | c/u | 6
2.1.42 | 51510001 |  | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | c/u | 2
2.1.43 | 51508030 |  | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | c/u | 2
2.1.44 | 212908090 |  | Suelda exotérmica de 90 gramos | c/u | 6
2.1.45 | 55001505 |  | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | c/u | 4
2.1.46 | 80632005 |  | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | c/u | 6
2.1.47 | 90323037 |  | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | c/u
2.1.48 | 92123075 |  | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | c/u | 2
2.1.49 | 55201016 |  | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 4
2.1.50 | 14216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 6
2.1.51 | 55616180 |  | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | c/u | 2
SUBTOTAL 1 MATERIALES DISTRIBUCION | [7 empty] | 0
2.2 MATERIALES DE COMERCIALIZACION
2.2.1 |  | 10.10.9 | ABRAZADERA METALICA TIPO GANCHO 13MM (1/2´´) | c/u | 9780
2.2.2 | 210508016 |  | Alambre de amarre galvanizado No 16 | kg | 195.6
2.2.3 | 044013068 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 4310
2.2.4 | 044013066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 32580
2.2.5 | 044014066 |  | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | m | 660
2.2.6 | 041002058 |  | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | m | 300
2.2.7 | 040310054 | 10.10.164 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | m | 3802
2.2.8 | 040513058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | m | 1080
2.2.9 | 040514058 |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | m | 320
2.2.10 |  |  | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | m | 160
2.2.11 | 063312001 | 10.10.167 | Caja de distribución de acometidas, monofásica, policarbonato, 3 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 54
2.2.12 | 063312002 | 10.10.168 | Caja de distribución de acometidas, trifásica, de policarbonato, 4 hilos, de 400 x 200 x 200 mm | c/u | 6
2.2.13 | 063306002 | 10.10.166 | Caja metálica antihurto para medidor polifásico, con tapa de seguridad | c/u | 180
2.2.14 |  | 10.10.7 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" CON ARANDELA, TIPO HILTI | c/u | 9780
2.2.15 | 040111054 |  | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | m | 490
2.2.16 | 010601061 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 6 - 1/0 AWG | c/u | 5667
2.2.17 | 010601062 |  | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | c/u | 258
2.2.18 | 011025058 |  | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | c/u | 196
2.2.19 |  |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 15
2.2.20 | 080911040 | 10.10.163 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | c/u | 114
2.2.21 | 080911050 |  | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | c/u | 3726
2.2.22 | 060523113 | 10.10.8 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | c/u | 0
2.2.23 | 060534116 | 10.10.159 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | c/u | 0
2.2.24 |  |  | PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA BT 16-22MM2 CON FUNDA | c/u | 3912
2.2.25 | 210514350 |  | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | c/u | 9780
2.2.26 | 063302001 |  | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | c/u | 7606
2.2.27 |  |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m | c/u | 195
2.2.28 | 014216180 |  | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | c/u | 196
SUBTOTAL 2 MATERIALES COMERCIALIZACION | [7 empty] | 0
3. MANO DE OBRA
3.1 MANO DE OBRA DE DISTRIBUCION
3.1.1 |  | 1.1.1 | Replanteo Zona Urbana | c/u
3.1.2 |  |  | Replanteo Zona Urbana (REMODELADO) | c/u
3.1.3 |  |  | Replanteo Zona Urbana (RETIRO)
3.1.4 |  | 1.2.1 | Transporte de Postes de Hormigon | poste
3.1.5 |  | 3.3.1 | Transporte de Postes de Hormigon REMODELADO | poste
3.1.6 |  |  | Transporte de Postes de Hormigon RETIRO | poste | 1
3.1.7 |  | 1.2.3 | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio | poste
3.1.8 |  |  | Transporte de Postes de Fibra de Vidrio REMODELADO | poste
3.1.9 |  | 1.3 | Excavación para Postes o Anclas | c/u
3.1.10 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( REMODELACIÓN) | c/u | 2
3.1.11 |  |  | Excavacion para Postes o Anclas ( RETIRADO) | c/u | 1
3.1.12 |  | 1.4.1 | Ereccion de Postes de Hormigon | poste
3.1.13 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon REMODELADO | poste
3.1.14 |  |  | Ereccion de Postes de Hormigon RETIRADO | poste | 1
3.1.15 |  | 1.4.3 | Ereccion de Postes de fibra de vidrio | poste
3.1.16 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio REMODELADO | poste
3.1.17 |  |  | Ereccion de Postes de fibra de vidrio RETIRADO | poste
3.1.18 |  | 1.5.1 | MT 3F (23 - 13.2 KV) | c/u
3.1.19 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) REMODELADO | c/u
3.1.20 |  |  | MT 3F (23 - 13.2 KV) RETIRO | c/u
3.1.21 |  | 1.5.2 | MT 2F (23-13.2 KV) | c/u
3.1.22 |  | 1.5.3 | MT 1F(23-13.2 KV) | c/u
3.1.23 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) REMODELADO | c/u
3.1.24 |  |  | MT 1F(23-13.2 KV) RETIRO | c/u
3.1.25 |  | 1.5.4 | MT 3F (6,3 KV) | c/u
3.1.26 |  | 1,5,5 | MT 2F (6,3 KV) | c/u
3.1.27 |  |  | MT 2F (6,3 KV) REMODELADO | c/u
3.1.28 |  |  | MT 2F (6,3 KV) RETIRADO | c/u
3.1.29 |  | 1.5.6 | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) | c/u
3.1.30 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) REMODELADO | c/u
3.1.31 |  |  | BT 3F (Cruceta o rack de 5 vias) RETIRO | c/u | 16
3.1.32 |  | 1.5.7 | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) | c/u
3.1.33 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) REMODELADO | c/u
3.1.34 |  |  | BT 2F (Cruceta o rack de 4 vias) RETIRO | c/u
3.1.35 |  | 1.5.8 | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) | c/u
3.1.36 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) REMODELADO | c/u | 4
3.1.37 |  |  | AP (Rack de 2 vias o dos rack de una via) RETIRO | c/u
3.1.38 |  |  | AP (bastidor de una vía) | c/u
3.1.39 |  |  | AP (bastidor de una vía) REMODELADO | c/u
3.1.40 |  |  | AP (bastidor de una vía) RETIRADO | c/u
3.1.41 |  | 1.6.1 | Ensamblaje de Anclas | c/u
3.1.42 |  |  | Ensamblaje de Anclas REMODELADO | c/u | 2
3.1.43 |  |  | Ensamblaje de Anclas RETIRO | c/u
3.1.44 |  | 1.6 | Ensamblaje de Tensores | c/u
3.1.45 |  |  | Ensamblaje de Tensores REMODELADO | c/u | 2
3.1.46 |  |  | Ensamblaje de Tensores RETIRO | c/u
3.1.47 |  | 1.7 | Puesta a Tierra | c/u
3.1.48 |  |  | Puesta a Tierra REMODELADO | c/u | 4
3.1.49 |  |  | Puesta a Tierra RETIRO | c/u
3.1.50 |  | 1.8.1 | MT 3F (3 fases) | c/u
3.1.51 |  |  | MT 3F (3 fases) REMODELADO | c/u
3.1.52 |  |  | MT 3F (3 fases) RETIRO | c/u
3.1.53 |  | 1.8.2 | MT 2F (2 fases) | c/u
3.1.54 |  |  | MT 2F (2 fases) REMODELADO | c/u
3.1.55 |  |  | MT 2F (2 fases) RETIRO | c/u
3.1.56 |  | 1.8.3 | MT 1F (1 fase) | c/u
3.1.57 |  |  | MT 1F (1 fase) REMODELADO | C
3.1.58 |  |  | MT 1F (1 fase) RETIRADO | c/u
3.1.59 |  | 1.8.4 | BT 3F (3 fases + neutro) | c/u
3.1.60 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) REMODELADO | c/u
3.1.61 |  |  | BT 3F (3 fases + neutro) RETIRADO | c/u | 16
3.1.62 |  | 1.8.5 | BT 2F (2 fases + neutro) | c/u
3.1.63 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) REMODELADO | c/u
3.1.64 |  |  | BT 2F (2 fases + neutro) RETIRO | c/u
3.1.65 |  |  | BT 1F (neutro) | c/u
3.1.66 |  |  | BT 1F (neutro) REMODELADO | c/u
3.1.67 |  |  | BT 1F (neutro) RETIRADO | c/u
3.1.68 |  | 1.8.6 | AP (Un conductor) | c/u
3.1.69 |  |  | AP (Un conductor) REMODELADO | c/u
3.1.70 |  |  | AP (Un conductor) RETIRO | c/u | 16
3.1.71 |  |  | AP (2 conductores) | c/u
3.1.72 |  |  | AP (2 conductores) REMODELADO | c/u
3.1.73 |  |  | AP (2 conductores) RETIRO | c/u
3.1.74 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) | c/u
3.1.75 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) REMODELADO | c/u | 2
3.1.76 |  |  | Transformador 3F ( hasta 150 KVA ) RETIRO | c/u | 1
3.1.77 |  | 1.9.2 | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) | c/u
3.1.78 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) REMODELADO | c/u
3.1.79 |  |  | Trafo 1F (Hasta 75 KVA) RETIRO | c/u
3.1.80 |  | 1.9.3 | Luminarias | c/u
3.1.81 |  |  | Luminarias REMODELADO | c/u | 15
3.1.82 |  |  | Luminaria RETIRO | c/u | 15
3.1.83 |  | 1.9.4 | Seccionadores | c/u
3.1.84 |  |  | Seccionadores REMODELADO | c/u
3.1.85 |  | 10.10.98 | Seccionadores RETIRO | c/u
3.1.86 |  | 1.9.5 | Pararrayos | c/u
3.1.87 |  |  | Pararrayos REMODELADO | c/u
3.1.88 |  | 10.10.99 | Pararrayos RETIRO | c/u
3.1.89 |  | 1.9.6 | Equipo control A.P. | c/u | 7
3.1.90 |  |  | Equipo control A.P. REMODELADO | c/u
3.1.91 |  |  | Equipo control A.P. RETIRADO | c/u | 1
3.1.92 |  |  | Montaña 50 %, ralo 5 % | glb
3.1.93 |  |  | Movilizacion postes a sitios inaccesibles | m
3.1.94 |  |  | Erección de poste de fibra de vidrio ( incluye acarreo hasta 50 m ) | poste
3.1.95 |  | 3.7 | Reubicacion de Acometida | c/u
3.1.96 |  |  | Reubicacion de Acometida REMODELADO | c/u | 15
3.1.97 |  |  | Reubicacion de Acometida RETIRO | c/u
3.1.98 |  | 4.2.1 | Preensamblado BT, 4 conductores | poste
3.1.99 |  |  | Preensamblado BT, 4 conductores REMODELADO | poste | 13
3.1.100 |  |  | Preensamblado BT, 4 conductores RETIRO | poste
3.1.101 |  | 4.2.2 | Preensamblado BT, 3 conductores | poste
3.1.102 |  |  | Preensamblado BT, 3 conductores REMODELADO | poste
3.1.103 |  | 4.2.3 | Preensamblado BT, 2 conductores | poste
3.1.104 |  |  | Preensamblado BT, 2 conductores REMODELADO | poste | 3
3.1.105 |  |  | Preensamblado BT, 2 conductores RETIRO | poste
3.1.106 |  | 4.3.1 | Cajas de distribución | c/u
3.1.107 |  |  | Cajas de distribución REMODELADO | c/u | 12
3.1.108 |  |  | Cajas de distribución RETIRO | c/u
3.1.109 |  | 5.5.2 | Conexión a Tierra | c/u
3.1.110 |  |  | Conexión a Tierra REMODELADO | c/u | 2
3.1.111 |  |  | Conexión a Tierra RETIRO | c/u
3.1.112 |  | 6 | Aplome de Postes | c/u
3.1.113 |  |  | Aplome de Postes REMODELACIÓN | c/u
3.1.114 |  |  | Soporte de red (mensuales) | c/u
3.1.115 |  |  | Soporte de red (mensuales) REMODELADO | c/u | 13
3.1.116 |  |  | Soporte de red (mensuales) RETIRO | c/u
3.1.117 |  | 6.2 | Actualizacion GIS Control de equipos y Transformadores Aéreos | c/u
3.1.118 |  | 6.16 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Media Tensión Aéreo | c/u
3.1.119 |  | 6.18 | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Baja Tensión Aéreo | c/u | 12
3.1.120 |  | 6.23 | Ingreso o actualizacion en el GIS de un poste y sus estructuras en MT, BT y AP a | c/u | 16
3.1.121 |  |  | Ingreso o actualización de un medidor | c/u
3.1.122 |  |  | Ingreso o actualización en el GIS de un tramo de Alumbrado Público Aéreo | c/t | 2
3.1.123 |  |  | Revisión de secuencia de fases y calibres de conductores | km | 0.47
3.1.124 |  |  | Control de equipos y transformadores aéreos | c/u | 2
3.1.125 |  |  | Solución de transformadores con novedad en numeración | c/u
3.1.126 |  |  | Revisión de 1Km de conectividad de redes de Baja Tensión Aéreas Urbanas | km | 0.47
3.1.127 |  |  | Levantamiento de un detalle de Base Geográfica nueva en Zona Urbana | c/u
3.1.128 |  |  | Revisión de conectividad de 1km de circuitos exclusivos de A,P y control, ZU | km
SUBTOTAL 3 MANO DE OBRA DISTRIBUCION | [7 empty] | 0
3.2 MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACION
3.2.1 |  | 10.2.2 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA BIFÀSICA | c/u | 1761
3.2.2 |  | 10.2.3 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA TRIFÀSICA | c/u | 196
3.2.3 |  | 10.2.7 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE ACOMETIDA SUBTERRÀNEA TRIFÀSICA | c/u | 5
3.2.4 |  |  | INSTALACIÓN MEDIDOR POLIFÁSICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | c/u
3.2.5 |  |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR POLIIFÁSICO Y PROTECCIÓN | c/u | 51
3.2.6 |  | 9.1.10 | INSTALACIÓN MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u
3.2.7 |  | 9.1.11 | INSTALACIÓN MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | c/u
3.2.8 |  | 9.2.2 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | c/u
3.2.9 |  | 9.2.3 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | c/u
3.2.10 |  |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRRÁNEA POLIFÁSICA | c/u
3.2.11 |  |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN POLIFÁSICA ANTIHURTO | c/u
3.2.12 |  | 9.4.13 | INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (TUBO CONDUIT, GALV, ABRAZADERAS, CODO Y UNIÓN) | c/u | 10
3.2.13 |  | 10.3.1 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE CAJA DE DISTRIBUCIÒN BIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 50
3.2.14 |  | 10.3.2 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | c/u | 10
3.2.15 |  | 10.4.3 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN BIFÁSICO | c/u | 51
3.2.16 |  | 10.4.4 | REPARACIÒN O CAMBIO ALAMBRADO, TABLERO, PANEL Y PROTECCIÒN TRIFÁSICO | c/u | 51
3.2.17 |  | 10.1 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR | c/u | 51
3.2.18 |  | 10.1.11 | CAMBIO O REUBICACIÒN DE MEDIDOR TRIFÀSICO CON CAJA ANTIHURTO | c/u | 1800
3.2.19 |  | 10.6.12 | DISEÑO ELECTRICO | c/u
3.2.20 |  |  | DISEÑO SISTEMA DE MEDICIÓN | c/u | 190
3.2.21 |  | 9.4.21 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | c/u | 195
3.2.22 |  | 9.4.2 | INSTALACIÒN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR No.8 AWG) | c/u | 196
3.2.23 |  | 9.4.8 | ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO A MANO PARA INST ACOM SUBT O INST. INTERNAS | m | 10
3.2.24 |  | 9.4.19 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 3X8 AWG ( METRO) | m | 60
3.2.25 |  | 9.4.20 | INSTALACIONES INTERNAS CABLE 4X8 AWG | m
3.2.26 |  | 9.4.9 | ABERTURA DE ZANJA | m | 10
3.2.27 |  | 9.4.12 | INSTALACIÒN DE CAJA DE EMPALMES Y REVISIÒN | c/u | 36
3.2.28 |  | 9.4.14 | IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, ELABORACIÒN DE EMPALMES DE INST INTERNAS | c/u | 36
3.2.29 |  | 9.4.15 | INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TALON CADMIADO PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 102
3.2.30 |  | 9.4.16 | INSTALACIÓN DE TERMINAL REMACHABLE PARA TABLERO ARMARIO | c/u | 102
3.2.31 |  | 10.4.5 | REPARACIÓN O CAMBIO DE DISYUNTORES (1 A 3 términos) | c/u | 20
3.2.32 |  | 10.6.6 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VIA INTERNET O INTERFASE | c/u | 1902
3.2.33 |  | 10.6.11 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | c/u | 391
SUBTOTAL 4 MANO DE OBRA COMERCIALIZACION | [7 empty] | 0
TOTAL (1+2+3+4) | [7 empty] | 0