## ACTIVIDADES-R
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
FORMULARIO CÁLCULO DE MANO DE OBRA PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES
PROYECTO: Reforzamientos de sistemas concentrados de medición |  |  |  | FECHA: JULIO - 2015
ACTIVIDADES REFORZAMIENTO DE TABLERO
COSTO DE ESTRUCTURA TIPO MEDICION CONCENTRADA M/O |  | 0
CODIGO SIEEQ | ACTIVIDAD | PROCENTAJE | UNIDAD | PU | CANT | SUBT
| MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ARMARIOS | % |  | USD |  | USD
202 | CAMBIO DE MEDIDOR BIFASICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | 4.89% | C/U | 0 | 490 | 0
203 | CAMBIO DE MEDIDOR TRIFASICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | 5.776% | C/U | 0 | 207 | 0
232 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | 7.943% | C/U | 0 | 120 | 0
233 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | 10.59% | C/U | 0 | 60 | 0
234 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO BIFÁSICA | 12.71% | C/U | 0 | 20 | 0
235 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DOBLE CIRCUITO TRIFÁSICA | 15.89% | C/U | 0 | 20 | 0
236 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA BIFÁSICA | 12.71% | C/U | 0 | 10 | 0
237 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFÁSICA | 15.89% | C/U | 0 | 10 | 0
251 | CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BV DESDE TTU N°4 HASTA CALIBRE TTU N° 3/0 | 31.92% | C/U | 0 | 6 | 0
733 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | 1.098% | C/U | 0 | 200 | 0
901 | MANTENIMIENTO DE TERMINALES | 0.2117% | C/U | 0 | 2000 | 0
902 | ARREGLO O REPARACION DE SISTEMA A TIERRA | 3.969% | C/U | 0 | 100 | 0
903 | CAMBIO DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLES POR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO | 6.131% | C/U | 0 | 80 | 0
904 | CAMBIO O INSTALACION DE DISYUNTOR DE T.A. | 0.6599% | C/U | 0 | 800 | 0
905 | CAMBIO DE REGLETA CONEXIÓN DE NEUTROS | 0.4481% | C/U | 0 | 20 | 0
907 | CAMBIO DE ALAMBRADO(BIFASICO) | 4.565% | C/U | 0 | 480 | 0
908 | CAMBIO DE ALAMBRADO (TRIFASICO) | 5.87% | C/U | 0 | 280 | 0
910 | COLOCACION DE CERRADURA ANTIHURTO/CERRADURA TRIANGULAR | 2.516% | C/U | 0 | 60 | 0
911 | PINTAR TABLERO ARMARIO Y NOMENCLATURA DE CASILLEROS | 16.88% | C/U | 0 | 80 | 0
912 | INSTALACION O CAMBIO DE SOPORTE PARA CABLEADO INTERNO DEL TABLERO (TUBO O CANALETA) | 4.004% | C/U | 0 | 60 | 0
913 | CAMBIO DE BASTIDORES SUPERIOR E INFERIOR PARA SUJECION DE MEDIDORES | 2.201% | C/U | 0 | 60 | 0
914 | SUJECION Y AJUSTE DE MEDIDORES | 0.4727% | C/U | 0 | 140 | 0
915 | LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO ARMARIO | 5.944% | C/U | 0 | 170 | 0
916 | REPARACION PARTES METALICAS | 2.866% | C/U | 0 | 100 | 0
917 | CAMBIO DE BARRA MULTICONECTORA | 4.033% | C/U | 0 | 420 | 0
918 | CAMBIO DE PUERTAS | 5.279% | C/U | 0 | 30 | 0
919 | ARREGLO DE VENTANILLAS | 1.664% | C/U | 0 | 60 | 0
927 | CAMBIO O INSTALACION DE AISLADORRES PARA BARRAS DE COBRE | 1.61% | C/U | 0 | 840 | 0
928 | CAMBIO O INSTALACION INSTALACION DE BASE METALICA PARA SECCIONADOR | 2.418% | C/U | 0 | 10 | 0
929 | CAMBIO O NSTLACIONA DE ESCALERILLA METALICA BIFASICA | 2.157% | C/U | 0 | 15 | 0
932 | CAMBIO O INSTALACION DE CINTA METALICA PARA BASE DE DISYUNTORES | 2.418% | C/U | 0 | 20 | 0
933 | CAMBIO O INSTALACION DE PICAPORTES Y ALDABAS | 0.6863% | C/U | 0 | 240 | 0
934 | PERFORACION DE BARRAS DE COBRE DEL SECCIONADOR | 1.477% | C/U | 0 | 720 | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 0
| TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 0

## FACTORES (hidden)
FACTORES DE DISTANCIA
CÓDIGO | DENOMINACION | FACTOR_DISTANCIA
1 | Transporte de postes de Hormigon o Madera perimetro urbano | 0
2 | Construcción perímetro urbano | 0
3 | Transporte de postes de Hormigon o Madera de 0 a 40 km | 0
4 | Construcción de 0 a 40 km | 0
5 | Transporte de postes de Hormigon o Madera de 40 a 100 km | 0
6 | Construcción 40 a 100 km | 0
7 | Transporte de postes de Hormigon o Madera de 101 a 125 km | 0
8 | Construcción de 101 a 125 km | 0
9 | Construcción mas de 125 Km | 0
10 | Transporte de postes de Hormigon o Madera de mas de 125 Km | 0
FIN

## ACTIVIDADES-C
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
FORMULARIO CÁLCULO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES
PROYECTO: Reforzamientos de sistemas concentrados de medición |  |  |  | FECHA: JULIO - 2015
| ACTIVIDADES CAMBIO DE TABLERO |  |  | 10 | CASILLEROS
COSTO DE ESTRUCTURA TIPO MEDICION CONCENTRADA M/O |  | 0
CODIGO SIEEQ | ACTIVIDAD | PROCENTAJE | UNIDAD | PU | CANT | SUBT
| MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ARMARIOS | % |  | USD |  | USD
202 | CAMBIO DE MEDIDOR BIFASICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | 4.89% | C/U | 0 | 270 | 0
203 | CAMBIO DE MEDIDOR TRIFASICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | 5.776% | C/U | 0 | 130 | 0
232 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | 7.943% | C/U | 0 | 28 | 0
233 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | 10.59% | C/U | 0 | 17 | 0
251 | CAMBIO Y/O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BV DESDE TTU N°4 HASTA CALIBRE TTU N° 3/0 | 33.2% | C/U | 0 | 17 | 0
922 | CONSTRUCCIÓN DE CASILLERO BIFÁSICO (ESTRUC. METÁLICA, ALAMBRADO, PROTECCIONES) | 16.25% | C/U | 0 | 340 | 0
923 | CONSTRUCCIÓN DE CASILLERO TRIFÁSICO (ESTRUC. METÁLICA, ALAMBRADO, PROTECCIONES) | 26.33% | C/U | 0 | 80 | 0
924 | INSTALACIÓN DE SECCIONADOR BIFÁSICO (EQUIPO, BARRAS MULTICONECTORAS, ETC) | 19.44% | C/U | 0 | 340 | 0
925 | INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRIFÁSICO (EQUIPO, BARRAS MULTICONECTORAS, ETC) | 25.62% | C/U | 0 | 80 | 0
926 | TRANSPORTE DE TABLEROS ARMARIOS | 8.546% | C/U | 0 | 42 | 0
936 | INSTALACION, CAMBIO O REUBICACIÓN DE TABLERO ARMARIO | 10.1% | C/U | 0 | 84 | 0
937 | CONSTRUCCION DE BASE PARA TABLERO ARMARIO POR METRO | 6.566% | M2 | 0 | 34 | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  |  | 0
| TOTAL CON IVA |  |  |  |  | 0

## MATERIALES
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
FORMULARIO DE MATERIALES DE REFORZAMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES
PROYECTO: Reforzamientos de sistemas de medición concentrados |  |  | FECHA: JULIO - 2015
MATERIALES REFORZAMIENTO Y CAMBIO DE TABLEROS ARMARIOS DE MEDIDORES
# DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADOS
CODIGO SIEEQ | MATERIAL | UNIDAD | PU | CANT | SUBT | MARCA | PAIS DE ORIGEN
|  |  | USD |  | USD
172 | DISYUNTOR 40 A PARA RIEL DIN | C/U |  | 960 | 0
173 | DISYUNTOR 50 A PARA RIEL DIN | C/U |  | 800 | 0
182 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 70A | C/U |  | 10 | 0
183 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 100A | C/U |  | 112 | 0
184 | BREAKER CAJA MOLDEADA 2P 125A | C/U |  | 90 | 0
191 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 100A | C/U |  | 80 | 0
192 | BREAKER CAJA MOLDEADA 3P 125A | C/U |  | 70 | 0
193 | PLATINAS PARA BARRAS DE SUJECCIÓN DE MEDIDORES | C/U |  | 20 | 0
194 | BARRAS DE COBRE MULTICONECTORAS | C/U |  | 300 | 0
197 | AISLADORES PARA BARRAS DE COBRE | C/U |  | 1200 | 0
198 | PUERTA MODULO DE DISYUNTORES | C/U |  | 20 | 0
199 | CONTRAPUERTA MODULO DE DISYUNTORES | C/U |  | 20 | 0
270 | PUERTA MODULO DE SECCIONADORES | C/U |  | 20 | 0
271 | PUERTA MODULO DE MEDIDORES | C/U |  | 21 | 0
273 | BORNERAS PARA NEUTROS | C/U |  | 1000 | 0
274 | BASE METÁLICA PARA SECCIONADORES | C/U |  | 8 | 0
275 | ESCALERILLA METALICA PARA BARRAS MULTICONECTORAS | C/U |  | 18 | 0
278 | BASE METALICA PARA DISYUNTOR | C/U |  | 4 | 0
279 | CANALETA PARA ALAMBRADO | C/U |  | 60 | 0
280 | PICAPORTES Y ALDABAS | C/U |  | 180 | 0
281 | CERRADURA TRIANGULAR | C/U |  | 60 | 0
282 | CERRADURA ANTIHURTO | C/U |  | 60 | 0
| TERMINALES TIPO TALON N° 8/1/0 | C/U |  | 3000 | 0
| CONDUCTOR AISLADO CABLEADO N °8 AWG THHN 7 HILOS | m |  | 8800 | 0
| CONDUCTOR AISLADO CABLEADO N °6 AWG THHN 7 HILOS | m |  | 4402 | 0
- | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 8 AWG, 7 HILOS | m |  | 736 | 0
| CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 6 AWG, 7 HILOS | m |  | 2520 | 0
| MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 4 AWG, 7 HILOS. | m |  | 1200 | 0
- | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | m |  | 4200 | 0
- | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | m |  | 2400 | 0
733 | MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | C/U |  | 800 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE CASILLERO BIFÁSICO (ESTRUC. METÁLICA, ALAMBRADO, PROTECCIONES) | C/U |  | 340 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE CASILLERO TRIFÁSICO (ESTRUC. METÁLICA, ALAMBRADO, PROTECCIONES) | C/U |  | 80 | 0
| INSTALACIÓN DE SECCIONADOR BIFÁSICO (EQUIPO, BARRAS MULTICONECTORAS, ETC) | C/U |  | 340 | 0
| INSTALACIÓN DE SECCIONADOR TRIFÁSICO (EQUIPO, BARRAS MULTICONECTORAS, ETC) | C/U |  | 80 | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  |  | 0
| IVA |  |  |  | 0
| TOTAL CON IVA |  |  |  | 0
MATERIALES A ESPECIFICAR LA MARCA Y EL PAIS DE ORIGEN

## Estructura Tipo Medición Conc
ESTRUCTURA TIPO | CASILLEROS | 10 | REPOTENCIACIÓN | 50%
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PU | TOTAL
CAMBIO DE MEDIDOR BIFASICO en Tablero Armario o Servicio Convenido | C/U | 5 |  | 0
CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | C/U | 1 |  | 0
ARREGLO O REPARACION DE SISTEMA A TIERRA | C/U | 1 |  | 0
MANTENIMIENTO DE TERMINALES | C/U | 15 |  | 0
CAMBIO DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLES POR DISYUNTOR TERMOMAGNETICO | C/U | 1 |  | 0
CAMBIO O INSTALACION DE DISYUNTOR DE T.A. | C/U | 7 |  | 0
CAMBIO DE REGLETA CONEXIÓN DE NEUTROS | C/U | 5 |  | 0
CAMBIO DE ALAMBRADO(BIFASICO) | C/U | 5 |  | 0
CAMBIO DE BARRA MULTICONECTORA | C/U | 2 |  | 0
LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO ARMARIO | C/U | 1 |  | 0
MATERIAL DIVERSO (CLAVOS, TORNILLOS, TACOS FISHER, CEMENTO, RIPIO, SOPORTE PARA FIJACIÓN, ETC) | C/U | 2 |  | 0
PINTAR TABLERO ARMARIO Y NOMENCLATURA DE CASILLEROS | C/U | 0.5 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0