## CRONOGRAMA VALORADO
MODELO FORMATO CRONOGRAMA VALORADO ESTIMADO DE TRABAJOS
NOMBRE DEL PROCESO:L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-004. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE; BARRIO SAN VICENTE 1 - CALLES HUASCAR Y OTRAS
|  | PROYECTO | UBICACIÓN: CALLE MAYTA CAPAC Y HUASCAR (Oe9C), LLANO GRANDE |  |  |  | 2025-02-11
|  | UBICACIÓN | LLENAR ÚNICAMENTE CELDAS AMARILLAS |  |  |  | 120 DÍAS
|  |  | MONTO OFERTADO | 0 |  |  | BIMESTRAL
| N° | Ítem | Descripción | Precio Total Ofertado (USD) Sin IVA | Peso ponderado % | Pago Planificado Primer Bimestre (USD) | Pago Planificado Segundo Bimestre (USD)
SI | 1 |  | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 2 |  | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (3 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 3 |  | PRECINTO PLÁSTICO, 7 X 350 MM, CON PROTECCION UV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 4 |  | CONECTOR ESTANCO, DOBLE DENTADO, CABLES AL/CU AISLADOS, 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG) Y 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG), TUERCA FUSIBLE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 5 |  | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACERO PARA ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS, 600 V, 3 HILOS, 340 x 280 x 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 6 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 7 |  | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 8 |  | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS, 600 V, 4 HILOS, 340 X 280 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 9 |  | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 10 |  | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 11 |  | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 12 |  | FOTOCONTROL DE 120 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 13 |  | CONECTOR ESTANCO, DENTADO SIMPLE, CABLES AL/CU AISLADOS 10-95mm2(7-3/0 AWG) Y 1,5-10 mm2 (16-7 AWG), TUERCA FUSIBLE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 14 |  | LUMINARIA TIPO LED HASTA 75W PARA TIPO DE VIA M4 COMPLETA CON BASE SOCKET Y SHORTING CAP
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 15 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 4 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 16 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 17 |  | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 18 |  | RETENCIÓN TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE ALUMINIO NO. 1/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 19 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 4 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM, SUJECION BASTIDOR DOBLE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 20 |  | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 21 |  | RETENCIÓN TERMINAL PREFORMADA PARACABLE ALUMINIO NO. 2/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 22 |  | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 23 |  | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 24 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 25 |  | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 26 |  | PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. ACCESORIOS SUJECION, ROSCA 35 MM, 18 X 450 MM, 25 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 27 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 50 X 6 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 28 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 29 |  | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2")
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 30 |  | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 31 |  | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 32 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 33 |  | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 34 |  | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 35 |  | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 36 |  | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 37 |  | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 38 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 50 X 6 MM, 2 PERNOS, DIAM 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 39 |  | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 40 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 41 |  | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U"
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 42 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 43 |  | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 44 |  | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 45 |  | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 46 |  | RIPIO TRITURADO 3/4"
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 47 |  | AGUA PARA CONSTRUCCION
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 48 |  | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 49 |  | ARENA DE RIO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 50 |  | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 51 |  | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 52 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 50 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 53 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 63 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 54 |  | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 55 |  | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA, ARANDELA PLANA Y DE PRESION, 8 MM X 38 MM (5/16" X 1 1/2")
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 56 |  | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1,27 MM ESP, SOPORTE Y PROTECCION DE BASES PORTAFUSIBLES BV, POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 57 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE TIPO DUAL DE 1,6 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 58 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE TIPO DUAL DE 0,6 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 59 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 60 |  | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 61 |  | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 62 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 2 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 63 |  | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 64 |  | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 1200 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 65 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 66 |  | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 67 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 68 |  | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 69 |  | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 70 |  | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 71 |  | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 72 |  | BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, TENSOR FAROL, ESPESOR 3 MM, DIAM 2", 1500 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 73 |  | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 120/240 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5%
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 74 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 2/0 AWG, 19 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 75 |  | TERMINAL DE COMPRESION RECTO DE CU-SN , 1 PERFORACION (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESION.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 76 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 77 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV,.TTU, 3/0 AWG, 19 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 78 |  | TERMINAL DE COMPRESION RECTO DE CU-SN, 1 PERFORACION (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 3/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESION
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 79 |  | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 80 |  | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 1/0 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 81 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 82 |  | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 83 |  | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 84 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 85 |  | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5%
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 86 |  | CABLE ANTIHURTO DE ALEACION AA-8000, TIPO SEU 2 X 6 AWG + 1 X 6 AWG, AISLAMIENTO XLPE PARA LAS FASES 7 HILOS, HILOS PARA EL NEUTRO (8 HILOS), CINTA TERMICA (POLIESTER - FIBRA DE VIDRIO), CHAQUETA PVC, 600 V, 90°C.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 87 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 88 |  | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 89 |  | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 90 |  | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA 2"
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 91 |  | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 92 |  | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1"
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 93 |  | PINZA TERMOPLÁSTICA PARA ACOMETIDA, MULTICONDUCTOR DE 4-25 MM2
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 94 |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 95 |  | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 96 |  | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 97 |  | PRECINTO PLÁSTICO, 7 X 350 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 98 |  | CABLE ANTIHURTO DE ALEACION AA-8000, TIPO SEU 2 X 6 AWG + 1 X 6 AWG, AISLAMIENTO XLPE PARA LAS FASES 7 HILOS, HILOS PARA EL NEUTRO (8 HILOS), CINTA TERMICA (POLIESTER - FIBRA DE VIDRIO), CHAQUETA PVC, 600 V, 90°C.
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 99 |  | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 100 |  | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA 2 FASES 3 HILOS, PUERTO DE COMUNICACION RF, CONEXIÓN ASIMÉTRICA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 101 |  | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 102 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 103 |  | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8"
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 104 |  | CAJA DE PROTECCION METÁLICA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA MONOFÁSICO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 105 |  | ABRAZ ACERO GALV, PLETINA, 2 PERNOS, DOBL OJAL ESPIR 38X4 MM 160 MM PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 106 |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 1/2" (63,5 MM), ESPESOR 2 MM, LONGITUD 6 M
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 107 |  | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 108 |  | REPLANTEO EN VANOS MAYORES A 80 METROS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 109 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 110 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG PAR CAPACIDAD DE ROTURA Y HASTA 14M 2000KG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 111 |  | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 112 |  | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 113 |  | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 114 |  | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 115 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV) - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 116 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV)
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 117 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 118 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 1 a 2 VÍAS- NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 119 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA/ RACKS DE 1 a 2 VÍAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 120 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 121 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 122 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 123 |  | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 124 |  | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 125 |  | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 126 |  | MONTAJE DE TRAFO 3 FASES EN POSTE (HASTA 150 KVA) - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 127 |  | MONTAJE DE TRAFO 1 FASE EN POSTE (HASTA 75 KVA) - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 128 |  | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 129 |  | DESMONTAJE DE LUMINARIAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 130 |  | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 131 |  | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 132 |  | MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 133 |  | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 134 |  | DIAGNÓSTICO Y RECONFIGURACIÓN DE RED
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 135 |  | MIGRACIÓN DE ACOMETIDAS A REDES NUEVAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 136 |  | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 5 CONDUCTORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 137 |  | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 138 |  | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 5 CONDUCTORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 139 |  | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 4 CONDUCTORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 140 |  | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN POSTE - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 141 |  | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 142 |  | CONEXIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 143 |  | INSTALACION DE CAPACETAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 144 |  | DESMONTAJE DE CAPACETAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 145 |  | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 146 |  | ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 147 |  | REPAVIMENTACIÓN DE ACERA 15 CM HORMIGÓN DE 210 KG/CM2
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 148 |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 149 |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 150 |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 151 |  | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 152 |  | SOPORTE PARA FIJACIÓN A TUBO GALVANIZADO, REJAS, POSTE DE HORMIGÓN O PARED
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 153 |  | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR NO.8 AWG)
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 154 |  | ARREGLO O REPARACIÓN DE SISTEMA A TIERRA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 155 |  | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VÍA INTERNET O INTERFACE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 156 |  | MATERIAL DIVERSO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 157 |  | CONTROL DE POLVO CON HIDROLAVADORA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 158 |  | CONTENEDOR PLÁSTICO DE 40 LITROS CON PEDAL PARA APERTURA DE TAPA
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 159 |  | GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: TRANSPORTE
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 160 |  | GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTOR AMBIENTAL: DISPOSICIÓN FINAL
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 161 |  | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE 70 X 84 CM EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 162 |  | SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO CABALLETE DE 1.50 X 0.90 M
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 163 |  | CONO DE SEGURIDAD DE 70 CM
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 164 |  | CINTA DE PELIGRO DE 12 CM O 5 PULGADAS DE ANCHO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 165 |  | TANQUE METÁLICO DE 55 GALONES CON TAPA, PINTADOS Y ETIQUETADOS VARIOS COLORES
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 166 |  | LETRERO INFORMATIVO DE OBRA TAMAÑO 3.5 M X 1.5 M, METÁLICO CON VINIL IMPRESO A COLOR
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 167 |  | KIT BÁSICO PARA CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 168 |  | ELABORACIÓN DE VOLANTES PARA ACTORES SOCIALES, TAMAÑO A5
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 169 |  | ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS PARA ACTORES SOCIALES,TAMAÑO A2
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 170 |  | HOJA DE PAPEL BOND, TAMAÑO A4, CON IMPRESIÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 171 |  | EXTINTOR PQS DE 10 LBS
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 172 |  | CUBETO PLÁSTICO DE 5 GALONES
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 173 |  | ETIQUETA ADHESIVA DE 10 X 12 CM, PARA ENVASE DE PRODUCTO QUÍMICO
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 174 |  | ÁREA TEMPORAL DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDIANTE CUBETO DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD (3.5X1.5X0.3)M
NO | [5 empty] | 0 | 0
SI | 175 |  | BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS, TAMAÑO GRANDE PARA CONSTRUCCIÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Inversión Parcial |  | 0 | 0
Avance Parcial
|  |  |  | Inversión Acumulada |  | 0 | 0
Avance Acumulado
Note on G7: Ingrese en esta fila, su programación de pagos bimestral en porcetaje (%)