## RESUMEN_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: | BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006
LOTE 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PUNTO DE ENTREGA MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN DE PRIMARIOS 57 F Y 57 G DE LA S/E POMASQUI CON EL PRIMARIO 14 G DE LA S/E GUALO
FECHA: | 19/2/2025
MANO DE OBRA REDES (USD) | MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES (USD) | MATERIALES REDES (USD) | MATERIALES ACOM_MEDI (USD) | OBRAS CIVILES (USD) | OBRAS AMBIENTALES (USD) | PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## BID_MO_DIST_OFERTA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
A.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
A.1.1. ACT. | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS | u |  | 1 | 0
A.1.2. ACT. | REPLANTEO EN VANOS MAYORES A 80 METROS | Km |  |  | 0
A.2.1.1. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG | u |  | 1 | 0
A.2.1.2. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG PAR CAPACIDAD DE ROTURA Y HASTA 14M 2000KG | u |  | 0 | 0
A.2.1.3. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 14M Y 2000 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA | u |  |  | 0
A.2.2.1. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA | u |  | 0 | 0
A.2.2.2. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE METAL PARA AP DE LONGITUD IGUAL O MENOR A 14 METROS | u |  |  | 0
A.2.2.3. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE METAL PARA AP DE LONGITUD MAYOR A 14 METROS | u |  |  | 0
A.3.1. ACT. | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | u |  | 7 | 0
A.3.2. ACT. | DESBROCE EN VÍA | km |  | 0.55 | 0
A.3.3. ACT. | DESBROCE EN MONTAÑA (km) | km |  |  | 0
A.3.4. ACT. | TALADO DE ÁRBOLES | u |  | 1 | 0
A.4.1.1. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA | u |  | 1 | 0
A.4.1.2. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA | u |  | 0 | 0
A.4.1.4. ACT. | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN | u |  | 1 | 0
A.4.2.1.1. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A MANO | u |  | 0 | 0
A.4.2.1.2. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE METAL PARA AP DE LONGITUD IGUAL O MENOR A 14 METROS | u |  |  | 0
A.4.2.1.3. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE METAL PARA AP DE LONGITUD MAYOR A 14 METROS | u |  |  | 0
A.4.2.2. ACT. | RETIRO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O DE MADERA | u |  | 0 | 0
A.5.1.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV) - NUEVO | u |  | 3 | 0
A.5.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV) | u |  | 1 | 0
A.5.2.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE BIFÁSICA (6-23kV) - NUEVO | u |  | 0 | 0
A.5.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE BIFÁSICA (6-23kV) | u |  |  | 0
A.5.3.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) - NUEVO | u |  | 0 | 0
A.5.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) | u |  |  | 0
A.5.6.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS- NUEVO | u |  | 0 | 0
A.5.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS | u |  |  | 0
A.5.7.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 1 a 2 VÍAS- NUEVO | u |  | 1 | 0
A.5.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA/ RACKS DE 1 a 2 VÍAS | u |  | 1 | 0
A.5.8.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) - NUEVO | u |  | 0 | 0
A.5.8.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) | u |  |  | 0
A.5.9.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
A.5.9.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG | m |  |  | 0
A.5.10.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO | m |  | 50 | 0
A.5.10.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG | m |  | 46 | 0
A.5.11.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG - NUEVO | m |  | 150 | 0
A.5.11.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG | m |  | 138 | 0
A.5.12.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 266 a 398 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
A.5.12.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 266 a 398 AWG | m |  |  | 0
A.6.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO | u |  | 6 | 0
A.6.1.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO | u |  | 6 | 0
A.6.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE TENSORES | u |  | 2 | 0
A.6.2.1. ACT. | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA | u |  | 15 | 0
A.6.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA | u |  | 1 | 0
A.9.1.1. ACT. | MONTAJE DE TRAFO 3 FASES EN POSTE (HASTA 150 KVA) - NUEVO | u |  | 0 | 0
A.9.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE TRAFO 3 FASES DE POSTE (HASTA 150 KVA) | u |  |  | 0
A.9.2.1. ACT. | MONTAJE DE TRAFO 1 FASE EN POSTE (HASTA 75 KVA) - NUEVO | u |  | 0 | 0
A.9.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE TRAFO 1 FASE DE POSTE (HASTA 75 KVA) | u |  |  | 0
A.9.3.1. ACT. | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO | u |  | 28 | 0
A.9.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | u |  | 28 | 0
A.9.4.1. ACT. | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO | u |  | 3 | 0
A.9.4.3. ACT. | DESMONTAJE DE SECCIONADORES | u |  | 3 | 0
A.9.5.1. ACT. | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO | u |  | 3 | 0
A.9.5.3. ACT. | DESMONTAJE DE PARARRAYOS | u |  | 3 | 0
A.9.6.1. ACT. | MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO | u |  | 0 | 0
A.9.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO | u |  |  | 0
A.9.7.1. ACT. | MONTAJE DE EQUIPO RECONECTADOR, INTERRUPTOR O REGULADOR - NUEVO | u |  | 1 | 0
A.9.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE EQUIPO RECONECTADOR, INTERRUPTOR O REGULADOR | u |  | 1 | 0
SUBTOTAL A |  |  |  |  | 0
C.- ACTIVIDADES VARIAS
C.1. ACT. | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES | u |  | 85 | 0
C.2. ACT. | DIAGNÓSTICO Y RECONFIGURACIÓN DE RED | u |  | 0 | 0
C.3.1. ACT. | TRANSPORTE INTERNO DE POSTE | u |  |  | 0
C.4.1.1. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE HORMIGON EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 0 Y 15 GRADOS A MANO. | m |  |  | 0
C.4.1.2. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 0 Y 15 GRADOS A MANO. | m |  |  | 0
C.4.2.1. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE HORMIGON EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO. | m |  |  | 0
C.4.2.2. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO | m |  |  | 0
C.4.3.1. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE HORMIGON EN TERRENO PANTANOSO-CRUCE DE RÍO O PENDIENTE SUPERIOR A 60 GRADOS A MANO. | m |  |  | 0
C.4.3.2. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA EN TERRENO PANTANOSO-CRUCE DE RÍO O PENDIENTE SUPERIOR A 60 GRADOS A MANO. | m |  |  | 0
C.4.4. ACT. | MOVILIZACIÓN O ACARREO MANUAL DE TRANSFORMADORES HASTA 50 KVA | m |  |  | 0
C.4.5.1. ACT. | PLANTADO O IZADO DE POSTES DE HORMIGÓN A MANO | u |  |  | 0
C.4.5.3. ACT. | RETIRO O DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE HORMIGON | u |  |  | 0
C.4.5.4. ACT. | RETIRO O DESMONTAJE DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA | u |  |  | 0
C.5. ACT. | APLOME DE POSTES | u |  | 2 | 0
C.6. ACT. | MIGRACIÓN DE ACOMETIDAS A REDES NUEVAS | u |  | 0 | 0
SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
D.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN CON CABLES PREENSAMBLADOS
D.9.0.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 5 CONDUCTORES - NUEVO | m |  |  | 0
D.9.0.3. ACT. | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 5 CONDUCTORES | m |  |  | 0
D.9.1.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES - NUEVO | m |  |  | 0
D.9.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES | m |  |  | 0
D.9.2.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 3 CONDUCTORES - NUEVO | m |  |  | 0
D.9.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 3 CONDUCTORES | m |  |  | 0
D.9.3.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE 2 CONDUCTORES - NUEVO | m |  |  | 0
D.9.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 2 CONDUCTORES | m |  |  | 0
D.9.4.1. ACT. | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 5 CONDUCTORES - NUEVO | u |  |  | 0
D.9.4.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 5 CONDUCTORES | u |  |  | 0
D.9.5.1. ACT. | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 4 CONDUCTORES - NUEVO | u |  |  | 0
D.9.5.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 4 CONDUCTORES | u |  |  | 0
D.9.6.1. ACT. | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 3 CONDUCTORES - NUEVO | u |  |  | 0
D.9.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 3 CONDUCTORES | u |  |  | 0
D.9.7.1. ACT. | ELABORACIÓN DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 2 CONDUCTORES - NUEVO | u |  |  | 0
D.9.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUENTES AÉREOS PREENSAMBLADOS, 2 CONDUCTORES | u |  |  | 0
D.10.1.1. ACT. | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN POSTE - NUEVO | u |  |  | 0
D.10.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA EN POSTE | u |  |  | 0
D.10.2.1. ACT. | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE - NUEVO | u |  |  | 0
D.10.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE | u |  |  | 0
SUBTOTAL D |  |  |  |  | 0
E.- REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN
E.1.1.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 2 A 4/0 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 2 A 4/0 AWG | m |  |  | 0
E.1.2.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 250 A 400 MCM - NUEVO | m |  | 3825 | 0
E.1.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 250 A 400 MCM | m |  |  | 0
E.1.3.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 500 MCM - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 500 MCM | m |  |  | 0
E.1.4.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 750 MCM - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.4.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 750 MCM | m |  |  | 0
E.1.5.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 8 - 4 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.5.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 8 - 4 AWG | m |  |  | 0
E.1.6.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 2-2/0 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 2-2/0 AWG | m |  |  | 0
E.1.7.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 3/0 - 4/0 AWG - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 3/0 - 4/0 AWG | m |  |  | 0
E.1.8.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 250 MCM - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.8.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 250 MCM | m |  |  | 0
E.1.9.1. ACT. | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 350 - 500 MCM - NUEVO | m |  | 0 | 0
E.1.9.3. ACT. | DESMONTAJE DE CABLE SUBTERRANEO DE BV EN DUCTO, CALIBRE 350 - 500 MCM | m |  |  | 0
E.2.1.1. ACT. | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL RECTA PARA INTERIOR O EXTERIOR | u |  | 9 | 0
E.2.1.2. ACT. | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL TIPO CODO PARA CELDAS Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL | u |  | 6 | 0
E.2.1.2.1. ACT. | DESMONTAJE DE PUNTAS TERMINALES TIPO CODO PARA CELDAS Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL | u |  |  | 0
E.2.1.3. ACT. | ELABORACIÓN DE EMPALMES EN MV CON CINTAS Y PREMOLDEADOS | u |  | 21 | 0
E.2.1.4. ACT. | INSTALACIÓN DE PUNTA TERMINAL EN CÁMARA DE TRASFORMACIÓN | u |  |  | 0
E.2.1.5. ACT. | DESMONTAJE DE PUNTAS TERMINALES EN CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN | u |  |  | 0
E.2.2.1. ACT. | INSTALACION DE PUNTA TERMINAL EN POSTE | u |  | 6 | 0
E.2.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUNTAS TERMINALES EN POSTE | u |  |  | 0
E.3.1.1. ACT. | INSTALACION DE HERRAJES EN CÁMARAS | u |  | 1 | 0
E.3.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE HERRAJES EN CÁMARAS | u |  | 1 | 0
E.3.2.1. ACT. | MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN CÁMARA, HASTA 125 KVA | u |  |  | 0
E.3.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN CÁMARA, HASTA 125 KVA | u |  |  | 0
E.3.3.1. ACT. | MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN CÁMARA, DE 150 A 500 KVA | u |  |  | 0
E.3.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EN CÁMARA, DE 150 A 500 KVA | u |  |  | 0
E.4.10.1. ACT. | MONTAJE DE PARARRAYOS DE MEDIO VOLTAJE EN CÁMARA | u |  |  | 0
E.4.10.3. ACT. | DESMONTAJE DE PARARRAYOS DE MEDIO VOLTAJE EN CÁMARA | u |  |  | 0
E.4.11.1. ACT. | MONTAJE DE DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO. MÁS DE 600 A EN BV | u |  |  | 0
E.4.11.3. ACT. | DESMONTAJE DE DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO. MÁS DE 600 A EN BV | u |  |  | 0
E.4.3.1. ACT. | MOVILIZACIÓN O ACARREO MANUAL DE TRANSFORMADORES HASTA 125 KVA | m |  |  | 0
E.4.4.1. ACT. | MOVILIZACIÓN O ACARREO MANUAL DE TRANSFORMADORES DE 150 A 500 KVA | m |  |  | 0
E.4.5.1. ACT. | MONTAJE DE SECCIONADORES DE MV EN CÁMARA | u |  |  | 0
E.4.5.3. ACT. | DESMONTAJE DE SECCIONADORES DE MV EN CÁMARA | u |  |  | 0
E.4.7.1. ACT. | MONTAJE DE DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 A 600 A EN BV | u |  |  | 0
E.4.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 A 600 A EN BV | u |  |  | 0
E.4.8.1. ACT. | MONTAJE DE CELDAS DE MV | u |  | 2 | 0
E.4.8.3. ACT. | DESMONTAJE DE CELDAS MV | u |  | 1 | 0
E.5.1.1. ACT. | MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, DE HASTA 6 CIRCUITOS DE SALIDA | u |  |  | 0
E.5.1.2. ACT. | DESMONTAJE Y DESCONEXIONADO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, DE HASTA 6 CIRCUITOS DE SALIDA | u |  |  | 0
E.5.1.3. ACT. | MONTAJE Y CONEXIONADO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, DE MAS DE 6 CIRCUITOS DE SALIDA | u |  |  | 0
E.5.1.4. ACT. | DESMONTAJE Y DESCONEXIONADO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE BAJO VOLTAJE, DE MAS DE 6 CIRCUITOS DE SALIDA | u |  |  | 0
E.5.1.5. ACT. | MONTAJE Y CONEXIONADO ESTRUCTURA METÁLICA PARA INSTALACIÓN DE FUSIBLES NH EN BAJO VOLTAJE, DE HASTA 8 CIRCUITOS DE SALIDA | u |  |  | 0
E.5.2.1. ACT. | INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA, HASTA 6 VARILLAS | u |  |  | 0
E.5.2.2. ACT. | CONEXIÓN A TIERRA DE ELEMENTOS METALICOS DENTRO DE UNA CÁMARA | u |  |  | 0
E.6. ACT. | COLOCACIÓN DE TAPONES EN BANCOS DE DUCTOS | u |  |  | 0
E.7. ACT. | INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES DE 127 Y 220V, EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN | u |  |  | 0
E.8. ACT. | CONEXIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA | u |  |  | 0
E.9.1. ACT. | INSTALACION DE CAPACETAS | u |  | 0 | 0
E.9.2. ACT. | DESMONTAJE DE CAPACETAS | u |  |  | 0
E.10.1. ACT. | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE | u |  | 2 | 0
E.10.2. ACT. | DESMONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE | u |  | 1 | 0
E.11. ACT. | INSTALACIÓN BARRA MULTICONECTORA PARA DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS | u |  |  | 0
E.15. ACT. | BARRA DE TIERRAS PARA CONEXIÓN A TIERRA | u |  |  | 0
E.16.ACT. | ELABORACIÓN DE EMPALMES EN BV | u |  |  | 0
E.17.ACT. | MONTAJE DE EQUIPO RTU | u |  |  | 0
E.18.ACT | INSTALACIÓN DE BARRAJE PREMOLDEADO 200 A O 600 A PARA MEDIO VOLTAJE - 25 KV - 4 A 6 VÍAS | u |  | 0 | 0
E.19.ACT | HERRAJES PARA SUJECIÓN DE CONDUCTORES DE MV Y BV, EN CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN | u |  |  | 0
E.20.1.ACT. | CONEXIÓN DE ACOMETIDA LUMINARIA | u |  |  | 0
E.20.2.ACT. | CONEXIÓN DE LUMINARIA | u |  |  | 0
E.20.3.ACT. | TENDIDO MULTICONDUCTOR ILUMINACIÓN LED THHN | m |  |  | 0
SUBTOTAL E |  |  |  |  | 0
F.- OBRAS CIVILES EN REDES AÉREAS
F.1. ACT | EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE 0-2M A MAQUINA | m3 |  | 0.5 | 0
F.2. ACT | RELLENO Y COMPACTADO SUELO SITIO | m3 |  | 0.40036 | 0
F.3. ACT | DESALOJO DE ESCOMBROS DISTANCIA <= 20KM | m3 |  | 0.5 | 0
F.4. ACT | REPOSICIÓN DE ADOQUÍN DE PIEDRA | m2 |  | 1 | 0
F.5. ACT | ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE | m2 |  |  | 0
F.6. ACT | SUB-BASE DE LASTRE | m3 |  | 1 | 0
F.7. ACT | REPAVIMENTACIÓN DE ACERA 15 CM HORMIGÓN DE 210 KG/CM2 | m2 |  | 1 | 0
F.8. ACT | REPAVIMENTACIÓN DE ACERA 10 CM HORMIGÓN DE 210 KG/CM2 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL F |  |  |  |  | 0
G.- REDES AÉREAS SEMIAISLADAS
G.1.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA TANGENTE | u |  | 62 | 0
G.1.1.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA TANGENTE MONOFÁSICA | u |  | 0 | 0
G.1.2.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA ANGULAR SUAVE | u |  | 6 | 0
G.1.2.2. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA ANGULAR FUERTE | u |  | 0 | 0
G.1.2.2.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA ANGULAR FUERTE MONOFÁSICA | u |  | 0 | 0
G.1.3. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA DOBLE RETENCIÓN | u |  | 2 | 0
G.1.3.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA DOBLE RETENCIÓN MONOFÁSICA | u |  | 18 | 0
G.1.4. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA RETENCIÓN | u |  | 1 | 0
G.1.4.1. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA RETENCIÓN MONOFÁSICO | u |  | 0 | 0
G.2.2.4. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES SEMIAISLADO No. 266,8 MCM | m |  | 8895 | 0
G.2.2.5. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES SEMIAISLADO No. 2/0 a 4/0 AWG | m |  | 0 | 0
G.2.2.6. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES SEMIAISLADO No. 1/0 AWG | m |  | 0 | 0
G.2.3.4. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES MENSAJERO No. 200,4 mm2 | m |  | 0 | 0
G.2.3.5. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES MENSAJERO No. 93,13 y 117,40 mm2 | m |  | 2965 | 0
G.2.3.6. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES MENSAJERO No. 58,58 mm2 | m |  | 0 | 0
G.3. | INSTALACIÓN DE ESPACIADORES | u |  | 320 | 0 | 18 | 0
G.4. | EMPALMES SISTEMA SEMIAISLADO | u |  | 24 | 0
G.5.1. | PUENTES SISTEMA SEMIAISLADO | u |  | 5 | 0
G.5.2. | PUENTES MENSAJERO | u |  | 5 | 0
G.6.1. | DERIVACIÓN SEMIAISLADO | u |  | 0 | 0
G.6.2. | DERIVACIÓN MENSAJERO | u |  | 0 | 0
SUBTOTAL G |  |  |  |  | 0
. | SUBTOTAL A - C - D - E - F - G………...……………………..…...………… |  |  |  | 0
. | TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA USD.................................... |  |  |  | 0

## BID_MO_COM_OFERTA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | SUBTOTALES
| ACOMETIDAS |  |  |  | 0
3000521 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | u | 20.06 |  | 0
3000459 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | u | 25.07 |  | 0
3000522 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | u | 25.07 |  | 0
3000460 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA | u | 33.43 |  | 0
| CAJA DE DISTRIBUCIÓN ANTIHURTO |  |  |  | 0
3000529 | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO | u | 16.72 |  | 0
3000466 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO | u | 20.06 |  | 0
3000528 | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | u | 16.72 |  | 0
3000465 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA ANTIHURTO | u | 20.06 |  | 0
| MEDIDORES |  |  |  | 0
3000535 | INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | u | 20.06 |  | 0
3000474 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO CON CAJA ANTIHURTO | u | 25.07 |  | 0
3000537 | INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | u | 22.29 |  | 0
3000477 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO CON CAJA ANTIHURTO | u | 28.65 |  | 0
| VARIOS |  |  |  | 0
3000553 | PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES | m | 3.93 |  | 0
3000438 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | u | 16.72 |  | 0
3000513 | SOPORTE PARA FIJACIÓN A TUBO GALVANIZADO, REJAS, POSTE DE HORMIGÓN O PARED | u | 0.93 |  | 0
3000515 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR NO.8 AWG) | u | 8.02 |  | 0
3000443 | ARREGLO O REPARACIÓN DE SISTEMA A TIERRA | u | 12.54 |  | 0
3000499 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VÍA INTERNET O INTERFACE | u | 1.28 |  | 0
3000551 | MATERIAL DIVERSO | u | 2.7 |  | 0
. | SUBTOTAL………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 0
. | TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 0

## BID_ESTR_DIST_OFERTA
Ítem | Código Unidad de Propiedad | Cantidad | Precio Unitario | Total
1 | ESV-1MD | 18 |  | 0
2 | ESV-3MA | 6 |  | 0
3 | ESV-3MO | 2 |  | 0
4 | ESV-3MP | 62 |  | 0
5 | ESV-3MR | 1 |  | 0
6 | ESV-3VD2.40 | 2 |  | 0
7 | ESV-3VR2.40 | 1 |  | 0
8 | OTROS-MVC1-3-B_6 | 2 |  | 0
9 | PO0-0HC12_500 | 1 |  | 0
10 | PT0-0DC1/0_1 | 11 |  | 0
11 | PT0-0DC1/0_2 | 2 |  | 0
12 | SPV-3O300_150R | 1 |  | 0
13 | TAD-0PS | 1 |  | 0
14 | TAD-0TS | 1 |  | 0
15 | TAV-0SS | 2 |  | 0
16 | TAV-0TS | 2 |  | 0
17 | SSV-3EP400_125 | 1 |  | 0
18 | CO0-0A1x2/0 | 50 |  | 0
19 | CO0-0A1x4/0 | 150 |  | 0
20 | CO0-0HMx93.13 | 2965 |  | 0
21 | CO0-0Y1x350(1/3) | 3825 |  | 0
22 | CO0-0HAx266.8 | 8895 |  | 0
23 | EMPALME MV 250-500 MCM | 21 |  | 0
24 | OTROS GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | 12 |  | 0
25 | OTROS CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 24 |  | 0
26 | OTROS CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | 2 |  | 0
27 | OTROS PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | 2 |  | 0
28 | OTROS PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | 4 |  | 0
29 | OTROS ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | 2 |  | 0
30 | OTROS PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | 8 |  | 0
31 | OTROS ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | 2 |  | 0
32 | PREFORMADO, 93.13 mm2, MENSAJERO | 14 |  | 0
33 | PREFORMADO 4/0 AAC, 266.8 AAC Y 4/0 ACSR | 36 |  | 0
34 | ESPACIADOR 3F SA | 320 |  | 0
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
SUBTOTAL |  |  |  | 0

## BID_ESTR_COM_OFERTA
Ítem | Código Unidad de Propiedad | Cantidad | Precio Unitario | Total
1 | ABRAZ ACERO GALV, PLETINA, 2 PERNOS, DOBL OJAL ESPIR 38X4 MM 160 MM PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM |  | 5.63 | 0
2 | AC0-0X3x6C |  | 102.648 | 0
3 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACERO, BIFASICA, 600 V, 2 FASES Y 1 NEUTRO,HERMETICO, CON TAPA DE SEGURIDAD. |  | 58.13 | 0
4 | CAJA DE PROTECCION METÁLICA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA MONOFÁSICO |  | 26.25 | 0
5 | CO0-0X3x6 |  | 1.21 | 0
6 | MED-2R100_1S |  | 56.385 | 0
7 | PT0-0AC8_1 |  | 24.18 | 0
8 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 1/2" (63,5 MM), ESPESOR 2 MM, LONGITUD 6 M |  | 93.75 | 0
SUBTOTAL |  |  |  | 0

## BID_ESTR_CIVIL_OFERTA
Ítem | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total
1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 110008 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL | m | 230.4316 |  | 0
1.4 | 130248 | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO | m | 230.4316 |  | 0
1.5 | 197075 | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN | m2 | 90.0941 |  | 0
1.8 | 130292 | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CON MARTILLO ELÉCTRICO | m3 | 0.15446 |  | 0
1.9 | 197094 | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO ELÉCTRICO | m3 | 0.0824 |  | 0
1.10 | 196006 | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE YUTE | m | 18.437 |  | 0
1.13 | 130320 | RAMPA VEHICULAR EN ESTRUCTURA METÁLICA | u | 3 |  | 0
1.17 | 130702 | DESALOJO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN DISTANCIA <=20KM | m3 | 125.3716 |  | 0
1.18 | 130321 | RETIRO DE SEÑALÉTICA VERTICAL | u | 1 |  | 0
2 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | 120060 | EXCAVACIÓN MANUAL 0-2M | m3 | 96.44 |  | 0
2.4 | 120005 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA | m3 | 24.11 |  | 0
2.6 | 120055 | RASANTEO DE ZANJA | m2 | 90.1 |  | 0
2.7 | 120053 | CAMA DE ARENA | m3 | 4.5 |  | 0
2.9 | 130335 | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON ARENA FINA | m3 | 39.91 |  | 0
2.11 | 120086 | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB BASE CLASE III | m3 | 9.0105 |  | 0
2.13 | 150017 | RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO | m3 | 27.03 |  | 0
3 |  | VIALIDAD |  |  |  | 0
3.3 | 130032 | MALLA ELECTROSOLDADA (6.15) | m2 | 90.1 |  | 0
3.6 | 160408 | HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM (ARENA INC. ENCOFRADO) | m2 | 90.1 |  | 0
3.7 | 130072 | HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE) | m3 | 0.049972 |  | 0
4 |  | INSTALACIÓN DE DUCTOS PARA RED ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 0
4.1 | 130352 | CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS | m | 300.33 |  | 0
4.3 | 303635 | TUBERIA 1 VIA PVC 110 MM O 4" NARANJA CORRUGADO | m | 282.3 |  | 0
4.5 | 303503 | SEPARADOR DE 5 CM (2") | m | 227.42 |  | 0
4.7 | 303637 | TRIDUCTO 40MM POLIETILENO | m | 230.4302 |  | 0
4.10 | 241163 | TAPÓN M DE DESAGUE PVC 110MM | u | 2 |  | 0
4.11 | 130351 | TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO | u | 4 |  | 0
4.13 | 303636 | TUBERIA 1 VIA PVC 160 MM O 6" NARANJA CORRUGADO | m | 695 |  | 0
4.14 | 220126 | TAPÓN M DE DESAGUE PVC 160MM | u | 4 |  | 0
5 |  | CONSTRUCCIÓN DE POZOS |  |  |  | 0
5.1 | 110002 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | m2 | 6.59 |  | 0
5.2 | 130198 | ENCOFRADO RECTO CON TABLA DE MONTE (2 USOS) | m2 | 21.75 |  | 0
5.3 | 130001 | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN) | Kg | 797.94 |  | 0
5.6 | 250001 | TAPA H.N. D=0,60M, TRÁFICO PESADO | u | 2 |  | 0
5.7 | 120058 | GRAVA PARA DRENES | m3 | 0.34991 |  | 0
5.10 | 130248 | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO | m | 6.59 |  | 0
5.11 | 197075 | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN | m2 | 5.27 |  | 0
5.12 | 104630 | HORMIGÓN F´C = 240KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE E INHIBIDOR A LA CORROSION) | m3 | 6.29 |  | 0
6 |  | REPOSICIONES Y ACABADOS |  |  |  | 0
7,1 | 130368 | REINSTALACIÓN DE SEÑALETICA VERTICAL | u | 1 |  | 0
7,2 | 180194 | PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN BLANCA HASTA 20CM | m | 69.9012 |  | 0
7 |  | ACOMETIDAS |  |  |  | 0
7.1 | 197094 | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO ELÉCTRICO | m3 | 1.04 |  | 0
7.2 | 104630 | HORMIGÓN F´C = 240KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE E INHIBIDOR A LA CORROSION) | m3 | 1.04 |  | 0
8 |  | CALICATAS LINEA DE SOTERRAMEINTO |  |  |  | 0
8,1 | 130248 | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO | m | 3 |  | 0
8,2 | 120060 | EXCAVACIÓN MANUAL 0-2M | m3 | 3.15 |  | 0
8,3 | 197075 | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN | m2 | 2.1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0

## BID_ESTR_AMBIENTAL_OFERTA
Ítem | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total
1 | 600002 | Malla de sarán de color verde al 80%, de altura mínima 2m | m | 34 |  | 0
2 | 600607 | Barrera plástica vial de 48 x 81 x 136.91cm | u | 1 |  | 0
3 | 600121 | Control de polvo con tanquero | m3 | 30 |  | 0
4 | 600134 | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Disposición Final | Kg | 1 |  | 0
5 | 600132 | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Transporte | u | 1 |  | 0
6 | 600224 | Cubeto plástico de 5 galones | u | 1 |  | 0
7 | 600040 | Extintor PQS de 10 lbs | u | 1 |  | 0
8 | 600009 | Botiquín de emergencias, tamaño grande para construcción | u | 1 |  | 0
9 | 600015 | Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm, para envase de producto químico | u | 10 |  | 0
10 | 600122 | Área temporal de almacenamiento de sustancias químicas mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m | u | 1 |  | 0
11 | 600111 | Área temporal de almacenamiento de desechos peligrosos mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m | u | 1 |  | 0
12 | 600021 | Tanque metálico de 55 galones con tapa, pintados y etiquetados varios colores | u | 2 |  | 0
13 | 600609 | Cono de seguridad de 70 cm | u | 4 |  | 0
14 | 600020 | Cinta de peligro de 12 cm o 5 pulgadas de ancho | m | 600 |  | 0
15 | 600173 | Letrero informativo de obra tamaño 3.5 m x 1.5 m, metálico con vinil impreso a color | u | 1 |  | 0
16 | 600029 | Hoja de papel bond, tamaño a4, con impresión | u | 100 |  | 0
17 | 600069 | Señalización vial, tipo caballete de 1.50 x 0.90 m. | u | 2 |  | 0
18 | 600028 | Elaboración de carteles informativos para actores sociales, tamaño A2 | u | 62 |  | 0
19 | 600085 | Señalización de seguridad de 70 x 84 cm en lámina de acero galvanizado | u | 8 |  | 0
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0

## ESTRUCTURAS
ESTRUCTURA | CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PRECIO UNITARIO | TOTAL ESTRUCTURA
CO0-0A1x2/0 | 1013142 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 2/0 AWG, 7 HILOS | m | 50 | 0 | 0 | 0
CO0-0A1x4/0 | 1013144 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 4/0 AWG, 7 HILOS | m | 150 | 0 | 0 | 0
CO0-0HAx266.8 | 1310446 | CABLE DE AL, AAC, SEMIAISLADO, 25 KV, XLPE, 266.8 MCM , 19 HILOS, ECOLOGICO | m | 8895 | 0 | 0 | 0
CO0-0HMx93.13 | 1014143 | CONDUCTOR ALUMOWELD - AL, DESNUDO, CABLEADO, AWA, 93.13 mm2, 7(5/2) HILOS, MENSAJERO | m | 2965 | 0 | 0 | 0
CO0-0Y1x350(1/3) | 1300569 | CABLE DE CU, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 350 MCM, 37 HILOS, 100% NA. 1/3 NEUTRAL | m | 3825 | 0 | 0 | 0
| 11782613 | CINTA PARA PUESTA A TIERRA DE 13 MM DE ANCHO Y 4.6 M LONGITUD | u | 7 | 0 | 0
| 11751218 | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | u | 14 | 0 | 0
| 11752019 | CINTA ELECTRICA SEMICONDUCTIVA DE MEDIA TENSION, 19 MM ANCHO, 4.6 METROS DE LONGITUD | u | 7 | 0 | 0
| 11752319 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M DE LONGITUD | u | 49 | 0 | 0
EMPALME MV 250-500 MCM | 11182565 | EMPALME UNIPOLAR PARA 25 KV, CABLE 250 - 500 MCM CONTRAIBLE EN FRIO | u | 21 | 0 | 0 | 0
| 11855001 | JUEGO DE LIMPIEZA DE CABLES | u | 21 | 0 | 0
ESPACIADOR 3F SA | 2344026 | ESPACIADOR TRIFÁSICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 25 kV, NORMAL | u | 320 | 0 | 0 | 0
ESV-1MD | 2831830 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 335 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1000 daN (2200 LBF). | u | 18 | 0 | 0 | 0
| 2871065 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACERO PARA ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS, 600 V, 3 HILOS, 340 x 280 x 150 MM | u | 27 | 0 | 0
| 2871085 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 36 | 0 | 0
| 2814172 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 HILOS | u | 18 | 0 | 0
| 2010360 | PRECINTO PLÁSTICO, 7 X 350 MM, CON PROTECCION UV | u | 18 | 0 | 0
| 2820191 | CONECTOR ESTANCO, DOBLE DENTADO, CABLES AL/CU AISLADOS, 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG) Y 25-120 mm2 (4 - 4/0 AWG), TUERCA FUSIBLE | u | 36 | 0 | 0
| 2988216 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS, 600 V, 4 HILOS, 340 X 280 X 150 MM | u | 72 | 0 | 0
| 2810102 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 36 | 0 | 0
| 2010152 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 HILOS | u | 36 | 0 | 0
| 2371243 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS | u | 36 | 0 | 0
| 2371241 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL | u | 36 | 0 | 0
| 11182590 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG | u | 18 | 0 | 0
| 2052244 | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA 2" | u | 18 | 0 | 0
ESV-3MA | 2342750 | MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO, PARA DESVÍO ANGULAR, PERFIL "U", 25 kV, 38 X 75 X 38 MM | u | 6 | 0 | 0 | 0
| 2010360 | AISLADOR TIPO PIN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUJECION SUPERIOR, CON RADIO INTERFERENCIA 25 KV, ANSI 55-5 | u | 18 | 0 | 0
| 2814172 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 15 kV | u | 18 | 0 | 0
| 2871065 | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM | u | 9 | 0 | 0
| 2871085 | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4") | u | 12 | 0 | 0
| 2119961 | GRAPA DE DESVIO ANGULAR MENSAJERO, ACERO GALVANIZADO, 110 MM X 108 MM, DIÁM CONDUCTOR 19 MM | u | 6 | 0 | 0
| 2820190 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 6 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 6 | 0 | 0
ESV-3MO | 2010360 | AISLADOR TIPO PIN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUJECION SUPERIOR, CON RADIO INTERFERENCIA 25 KV, ANSI 55-5 | u | 10 | 0 | 0 | 0
| 2814172 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 15 kV | u | 10 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u | 12 | 0 | 0
| 2371243 | GRAPA HORQUILLA - GUARDACABO, DE ACERO GALVANIZADO, LONG GUARDACABO 90 MM, LONG HORQUILLA 96 MM | u | 12 | 0 | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u | 12 | 0 | 0
| 2371241 | GRAPA HORQUILLA GUARDACABO PARA SERVICIO PESADO, ACERO GALVANZADO, 40 000 lb, PARA CABLE DIÁM 0-22,23 MM | u | 4 | 0 | 0
| 2820191 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 2 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 4 | 0 | 0 |  | 1897.6
| 2342751 | MÉNSULA DE RETENCIÓN TERMINAL, ACERO GALVANIZADO, PERFIL "U" (38X75X38 MM), BRAZO PERFIL "L" (51X51X4,75 MM), 25 kV | u | 4 | 0 | 0
| 2871085 | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4") | u | 8 | 0 | 0
| 2871065 | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM | u | 6 | 0 | 0
| 2831830 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 335 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1000 daN (2200 LBF). | u | 2 | 0 | 0
| 11182590 | EMPALME UNIPOLAR 25 KV CONDUCTOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD | u | 6 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 2 | 0 | 0
ESV-3MP | 2831820 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 625 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1800 daN (4000 LBF). | u | 62 | 0 | 0 | 0
| 2121022 | ESTRIBO, DE ACERO MALEABLE GALVANIZADO, 14.5 DIAMETRO, BASE 80 X 120 MM | u | 62 | 0 | 0
| 2342501 | BRAZO ANTIVAIVEN, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 572 MM DE LARGO, PARA 25 A 46 KV INCLUYE HORQUILLA Y PERNO. | u | 62 | 0 | 0
| 2344026 | ESPACIADOR TRIFÁSICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 25 kV, NORMAL | u | 62 | 0 | 0
| 2871085 | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4") | u | 186 | 0 | 0
| 2871065 | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM | u | 124 | 0 | 0
ESV-3MR | 2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u | 2 | 0 | 0 | 0
| 2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u | 2 | 0 | 0
| 2820191 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 1 | 0 | 0
| 2834007 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | u | 4 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 4 | 0 | 0
| 2984676 | PERNO OJO DE ACERO GALV. 16 X 254 MM (5/8" X 10"), 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y 4 DE PRESION | m | 3 | 0 | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u | 3 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u | 3 | 0 | 0
| 2371243 | GRAPA HORQUILLA - GUARDACABO, DE ACERO GALVANIZADO, LONG GUARDACABO 90 MM, LONG HORQUILLA 96 MM | u | 3 | 0 | 0
| 2820190 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 1 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 1 | 0 | 0
| 2371241 | GRAPA HORQUILLA GUARDACABO PARA SERVICIO PESADO, ACERO GALVANZADO, 40 000 lb, PARA CABLE DIÁM 0-22,23 MM | u | 1 | 0 | 0
ESV-3VD2.40 | 2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u | 4 | 0 | 0 | 0
| 2834020 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG | u | 4 | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | u | 6 | 0 | 0
| 2820134 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 2 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 12 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 4 | 0 | 0
| 2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u | 4 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV | u | 6 | 0 | 0
| 2814171 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV | u | 6 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u | 12 | 0 | 0
| 2110114 | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG | u | 12 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | u | 18 | 0 | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u | 12 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG | u | 18 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 6 | 0 | 0
ESV-3VR2.40 | 2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u | 2 | 0 | 0 | 0
| 2834020 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG | u | 2 | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | u | 3 | 0 | 0
| 2820134 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 1 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 6 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 2 | 0 | 0
| 2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u | 2 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u | 3 | 0 | 0
| 2110114 | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG | u | 3 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | u | 4.5 | 0 | 0
| 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u | 3 | 0 | 0
OTROS-MVC1-3-B_6 | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | u | 12 | 0 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 4 | 0 | 0
| 1021754 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS | u | 12 | 0 | 0
| 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | u | 6 | 0 | 0
| 2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u | 6 | 0 | 0
| 2834010 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG | u | 12 | 0 | 0
| 2820134 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 2 | 0 | 0
| 2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u | 4 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 48 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 12 | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | u | 4 | 0 | 0
| 2820138 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | u | 2 | 0 | 0
| 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | u | 6 | 0 | 0
| 2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 4 | 0 | 0
| 2851631 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | u | 4 | 0 | 0
| 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | u | 6 | 0 | 0
| 11592552 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM | u | 6 | 0 | 0
| 7537770 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DIAM. (152.4 MM) - 3 MM DE ESPESOR, LONGITUD 6 M | u | 2 | 0 | 0
| 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u | 2 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | u | 2 | 0 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS | m | 24 | 0 | 0
| 1991019 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECION DE FLEJE DE 19 MM | u | 8 | 0 | 0
| 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | m | 8 | 0 | 0
PO0-0HC12_500 | 2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | u | 1 | 0 | 0 | 0
PREFORMADO 4/0 AAC, 266.8 AAC Y 4/0 ACSR | 2280544 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE AAC 4/0 AWG , SEMIAISLADO, 25 KV | u | 36 | 0 | 0 | 0
PREFORMADO, 93.13 mm2, MENSAJERO | 2280643 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE MENSAJERO DE SECCION 93.13 mm2 | u | 14 | 0 | 0 | 0
PT0-0DC1/0_1 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u | 11 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | u | 11 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 33 | 0 | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 132 | 0 | 0
PT0-0DC1/0_2 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u | 4 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | u | 4 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 6 | 0 | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 32 | 0 | 0
SPV-3O300_150R | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | u | 6 | 0 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 12 | 0 | 0
| 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | u | 3 | 0 | 0
| 2802020 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | u | 1 | 0 | 0
| 2851631 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | u | 1 | 0 | 0
| 2834007 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | u | 2 | 0 | 0
| 2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 1 | 0 | 0
| 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 4 | 0 | 0
| 2820138 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | u | 1 | 0 | 0
SSV-3EP400_125 | 2582402 | CELDA MODULAR COMPACTA EN SF6, CON UN INTERRUPTOR DE 400 A, 24 kV, 20 kA, BIL: 125 kV, EXTENSIBLE 2 LADOS | u | 1 | 0 | 0 | 0
| 22247027 | JUEGO DE ACOPLES AISLADOS PARA CELDAS DE MV, 24 kV, 630A | u | 1 | 0 | 0
| 3621287 | CONECTOR TIPO T, 24 kV, 630 A, PARA CABLE AISLADO DE MV 500 MCM, NA 100% | u | 3 | 0 | 0
TAD-0PS | 1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m | 20 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u | 1 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u | 1 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 1 | 0 | 0
| 2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 1 | 0 | 0
TAD-0TS | 1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m | 11 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u | 1 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u | 1 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | u | 1 | 0 | 0
TAV-0SS | 1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m | 74 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u | 12 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u | 6 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | u | 4 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 4 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | u | 2 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | u | 2 | 0 | 0
| 2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 2 | 0 | 0
TAV-0TS | 1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m | 28 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u | 6 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u | 2 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | u | 2 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | u | 2 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | u | 2 | 0 | 0
OTROS GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | 2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | u | 12 | 0 | 0 | 0
OTROS CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | 2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 24 | 0 | 0 | 0
OTROS CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | 2802020 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | u | 2 | 0 | 0 | 0
OTROS PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | 2851631 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | u | 2 | 0 | 0 | 0
OTROS PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | 2834007 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | u | 4 | 0 | 0 | 0
OTROS ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | 2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 2 | 0 | 0 | 0
OTROS PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | 2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 8 | 0 | 0 | 0
OTROS ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | 2820138 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | u | 2 | 0 | 0 | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## MATERIALES DISTRIBUCIÓN
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1310446 | CABLE DE AL, AAC, SEMIAISLADO, 25 KV, XLPE, 266.8 MCM , 19 HILOS, ECOLOGICO | m | 8895 | 0 | 0
1014143 | CONDUCTOR ALUMOWELD - AL, DESNUDO, CABLEADO, AWA, 93.13 mm2, 7(5/2) HILOS, MENSAJERO | m | 2965 | 0 | 0
1300569 | CABLE DE CU, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 350 MCM, 37 HILOS, 100% NA. 1/3 NEUTRAL | m | 3825 | 0 | 0
11782613 | CINTA PARA PUESTA A TIERRA DE 13 MM DE ANCHO Y 4.6 M LONGITUD | u | 7 | 0 | 0
11751218 | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | u | 14 | 0 | 0
11752019 | CINTA ELECTRICA SEMICONDUCTIVA DE MEDIA TENSION, 19 MM ANCHO, 4.6 METROS DE LONGITUD | u | 7 | 0 | 0
11752319 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M DE LONGITUD | u | 49 | 0 | 0
11182565 | EMPALME UNIPOLAR PARA 25 KV, CABLE 250 - 500 MCM CONTRAIBLE EN FRIO | u | 21 | 0 | 0
11855001 | JUEGO DE LIMPIEZA DE CABLES | u | 21 | 0 | 0
2344026 | ESPACIADOR TRIFÁSICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 25 kV, NORMAL | u | 382 | 0 | 0
2831830 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 335 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1000 daN (2200 LBF). | u | 20 | 0 | 0
2871065 | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM | u | 166 | 0 | 0
2871085 | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4") | u | 242 | 0 | 0
2814172 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 15 kV | u | 46 | 0 | 0
2010360 | AISLADOR TIPO PIN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUJECION SUPERIOR, CON RADIO INTERFERENCIA 25 KV, ANSI 55-5 | u | 46 | 0 | 0
2820191 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 39 | 0 | 0
2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u | 88 | 0 | 0
2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u | 66 | 0 | 0
2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u | 66 | 0 | 0
2371243 | GRAPA HORQUILLA - GUARDACABO, DE ACERO GALVANIZADO, LONG GUARDACABO 90 MM, LONG HORQUILLA 96 MM | u | 51 | 0 | 0
2371241 | GRAPA HORQUILLA GUARDACABO PARA SERVICIO PESADO, ACERO GALVANZADO, 40 000 lb, PARA CABLE DIÁM 0-22,23 MM | u | 41 | 0 | 0
11182590 | EMPALME UNIPOLAR 25 KV CONDUCTOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD | u | 24 | 0 | 0
2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u | 105 | 0 | 0
2342750 | MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO, PARA DESVÍO ANGULAR, PERFIL "U", 25 kV, 38 X 75 X 38 MM | u | 6 | 0 | 0
2119961 | GRAPA DE DESVIO ANGULAR MENSAJERO, ACERO GALVANIZADO, 110 MM X 108 MM, DIÁM CONDUCTOR 19 MM | u | 6 | 0 | 0
2820190 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u | 7 | 0 | 0
2342751 | MÉNSULA DE RETENCIÓN TERMINAL, ACERO GALVANIZADO, PERFIL "U" (38X75X38 MM), BRAZO PERFIL "L" (51X51X4,75 MM), 25 kV | u | 4 | 0 | 0
2831820 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 625 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1800 daN (4000 LBF). | u | 62 | 0 | 0
2121022 | ESTRIBO, DE ACERO MALEABLE GALVANIZADO, 14.5 DIAMETRO, BASE 80 X 120 MM | u | 62 | 0 | 0
2342501 | BRAZO ANTIVAIVEN, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 572 MM DE LARGO, PARA 25 A 46 KV INCLUYE HORQUILLA Y PERNO. | u | 62 | 0 | 0
2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u | 14 | 0 | 0
2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u | 12 | 0 | 0
2834007 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | u | 10 | 0 | 0
2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u | 100 | 0 | 0
2984676 | PERNO OJO DE ACERO GALV. 16 X 254 MM (5/8" X 10"), 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y 4 DE PRESION | m | 3 | 0 | 0
2834020 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG | u | 6 | 0 | 0
2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | u | 13 | 0 | 0
2820134 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 5 | 0 | 0
2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV | u | 6 | 0 | 0
2814171 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV | u | 6 | 0 | 0
2110114 | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG | u | 15 | 0 | 0
1012301 | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | u | 22.5 | 0 | 0
1012137 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG | u | 18 | 0 | 0
2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | u | 30 | 0 | 0
1021754 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS | u | 12 | 0 | 0
2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | u | 6 | 0 | 0
2834010 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG | u | 12 | 0 | 0
2820138 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | u | 5 | 0 | 0
2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | u | 9 | 0 | 0
2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u | 10 | 0 | 0
2851631 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | u | 7 | 0 | 0
2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | u | 6 | 0 | 0
11592552 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM | u | 6 | 0 | 0
7537770 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DIAM. (152.4 MM) - 3 MM DE ESPESOR, LONGITUD 6 M | u | 2 | 0 | 0
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u | 17 | 0 | 0
11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | u | 17 | 0 | 0
1991019 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECION DE FLEJE DE 19 MM | u | 8 | 0 | 0
2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | m | 8 | 0 | 0
2280544 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE AAC 4/0 AWG , SEMIAISLADO, 25 KV | u | 36 | 0 | 0
2280643 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE MENSAJERO DE SECCION 93.13 mm2 | u | 14 | 0 | 0
1011151 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 164 | 0 | 0
2802020 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | u | 3 | 0 | 0
2582402 | CELDA MODULAR COMPACTA EN SF6, CON UN INTERRUPTOR DE 400 A, 24 kV, 20 kA, BIL: 125 kV, EXTENSIBLE 2 LADOS | u | 1 | 0 | 0
22247027 | JUEGO DE ACOPLES AISLADOS PARA CELDAS DE MV, 24 kV, 630A | u | 1 | 0 | 0
3621287 | CONECTOR TIPO T, 24 kV, 630 A, PARA CABLE AISLADO DE MV 500 MCM, NA 100% | u | 3 | 0 | 0
1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m | 133 | 0 | 0
2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u | 20 | 0 | 0
2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u | 10 | 0 | 0
2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | u | 5 | 0 | 0
7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | u | 5 | 0 | 0
2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | u | 6 | 0 | 0
1011139 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS | m | 24 | 0 | 0
2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | u | 1 | 0 | 0
1013142 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 2/0 AWG, 7 HILOS | m | 50 | 0 | 0
1013144 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESNUDO, CABLEADO, AAC, 4/0 AWG, 7 HILOS | m | 150 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## MATERIALES COMERCIAL
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL | u | 93 |  | 0
7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG | Kg | 3.1 |  | 0
7361506 | CLAVOS DE ACERO PARA MADERA 2" | kg | 93 |  | 0
7568208 | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8 | u | 124 |  | 0
2992810 | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1" | u | 124 |  | 0
2361004 | PINZA TERMOPLÁSTICA PARA ACOMETIDA, MULTICONDUCTOR DE 4-25 MM2 | u | 62 |  | 0
2860106 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM | u | 93 |  | 0
11751218 | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | u | 3.1 |  | 0
4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | u | 93 |  | 0
4751035 | PRECINTO PLÁSTICO, 7 X 350 MM | u | 155 |  | 0
2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | u | 22 |  | 0
4370512 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA 2 FASES 3 HILOS, PUERTO DE COMUNICACION RF, CONEXIÓN ASIMÉTRICA | u | 11 |  | 0
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u | 21 |  | 0
1011135 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS | m | 42 |  | 0
2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8" | u | 21 |  | 0
1104335 | CABLE ANTIHURTO DE ALEACION AA-8000, TIPO SEU 2 X 6 AWG + 1 X 6 AWG, AISLAMIENTO XLPE PARA LAS FASES 7 HILOS, HILOS PARA EL NEUTRO (8 HILOS), CINTA TERMICA (POLIESTER - FIBRA DE VIDRIO), CHAQUETA PVC, 600 V, 90°C. | m | 625.5 |  | 0
1021733 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS | m | 186 |  | 0
2820196 | ABRAZ ACERO GALV, PLETINA, 2 PERNOS, DOBL OJAL ESPIR 38X4 MM 160 MM PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM | u | 17 |  | 0
2862122 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACERO, BIFASICA, 600 V, 2 FASES Y 1 NEUTRO,HERMETICO, CON TAPA DE SEGURIDAD. | u | 5 |  | 0
2865054 | CAJA DE PROTECCION METÁLICA PARA MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA MONOFÁSICO | u | 5 |  | 0
7537771 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DIAMETRO 2 1/2" (63,5 MM), ESPESOR 2 MM, LONGITUD 6 M | u | 17 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0

## MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | P.U. | PROCEDENCIA
1310446 | CABLE DE AL, AAC, SEMIAISLADO, 25 KV, XLPE, 266.8 MCM , 19 HILOS, ECOLOGICO | m
1014143 | CONDUCTOR ALUMOWELD - AL, DESNUDO, CABLEADO, AWA, 93.13 mm2, 7(5/2) HILOS, MENSAJERO | m
1300569 | CABLE DE CU, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 350 MCM, 37 HILOS, 100% NA. 1/3 NEUTRAL | m
11782613 | CINTA PARA PUESTA A TIERRA DE 13 MM DE ANCHO Y 4.6 M LONGITUD | u
11751218 | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | u
11752019 | CINTA ELECTRICA SEMICONDUCTIVA DE MEDIA TENSION, 19 MM ANCHO, 4.6 METROS DE LONGITUD | u
11752319 | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M DE LONGITUD | u
11182565 | EMPALME UNIPOLAR PARA 25 KV, CABLE 250 - 500 MCM CONTRAIBLE EN FRIO | u
11855001 | JUEGO DE LIMPIEZA DE CABLES | u
2344026 | ESPACIADOR TRIFÁSICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 25 kV, NORMAL | u
2831830 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 335 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1000 daN (2200 LBF). | u
2871065 | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM | u
2871085 | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4") | u
2814172 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 15 kV | u
2010360 | AISLADOR TIPO PIN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUJECION SUPERIOR, CON RADIO INTERFERENCIA 25 KV, ANSI 55-5 | u
2820191 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u
2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | u
2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR | u
2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV | u
2371243 | GRAPA HORQUILLA - GUARDACABO, DE ACERO GALVANIZADO, LONG GUARDACABO 90 MM, LONG HORQUILLA 96 MM | u
2371241 | GRAPA HORQUILLA GUARDACABO PARA SERVICIO PESADO, ACERO GALVANZADO, 40 000 lb, PARA CABLE DIÁM 0-22,23 MM | u
11182590 | EMPALME UNIPOLAR 25 KV CONDUCTOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD | u
2052244 | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | u
2342750 | MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO, PARA DESVÍO ANGULAR, PERFIL "U", 25 kV, 38 X 75 X 38 MM | u
2119961 | GRAPA DE DESVIO ANGULAR MENSAJERO, ACERO GALVANIZADO, 110 MM X 108 MM, DIÁM CONDUCTOR 19 MM | u
2820190 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM | u
2342751 | MÉNSULA DE RETENCIÓN TERMINAL, ACERO GALVANIZADO, PERFIL "U" (38X75X38 MM), BRAZO PERFIL "L" (51X51X4,75 MM), 25 kV | u
2831820 | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 625 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1800 daN (4000 LBF). | u
2121022 | ESTRIBO, DE ACERO MALEABLE GALVANIZADO, 14.5 DIAMETRO, BASE 80 X 120 MM | u
2342501 | BRAZO ANTIVAIVEN, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 572 MM DE LARGO, PARA 25 A 46 KV INCLUYE HORQUILLA Y PERNO. | u
2802420 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG | u
2980684 | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM | u
2834007 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG | u
2901614 | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2") | u
2984676 | PERNO OJO DE ACERO GALV. 16 X 254 MM (5/8" X 10"), 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y 4 DE PRESION | m
2834020 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG | u
2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | u
2820134 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u
2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV | u
2814171 | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV | u
2110114 | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG | u
1012301 | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | u
1012137 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG | u
2112042 | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG | u
1021754 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS | u
2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | u
2834010 | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG | u
2820138 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON | u
2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO | u
2820133 | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM | u
2851631 | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U" | u
2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | u
11592552 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM | u
7537770 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DIAM. (152.4 MM) - 3 MM DE ESPESOR, LONGITUD 6 M | u
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | u
11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS | u
1991019 | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECION DE FLEJE DE 19 MM | u
2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE | m
2280544 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE AAC 4/0 AWG , SEMIAISLADO, 25 KV | u
2280643 | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE MENSAJERO DE SECCION 93.13 mm2 | u
1011151 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS | m
2802020 | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG | u
2582402 | CELDA MODULAR COMPACTA EN SF6, CON UN INTERRUPTOR DE 400 A, 24 kV, 20 kA, BIL: 125 kV, EXTENSIBLE 2 LADOS | u
22247027 | JUEGO DE ACOPLES AISLADOS PARA CELDAS DE MV, 24 kV, 630A | u
3621287 | CONECTOR TIPO T, 24 kV, 630 A, PARA CABLE AISLADO DE MV 500 MCM, NA 100% | u
1015207 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG | m
2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | u
2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO | u
2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | u
7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM | u
2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | u
1011139 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS | m
2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | u
1013142 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 2/0 AWG, 7 HILOS | m
1013144 | CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESNUDO, CABLEADO, AAC, 4/0 AWG, 7 HILOS | m
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente: