## CRONOGRAMA VALORADO
MODELO FORMATO CRONOGRAMA VALORADO ESTIMADO DE TRABAJOS
NOMBRE DEL PROCESO: BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006
LOTE 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PUNTO DE ENTREGA MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN DE PRIMARIOS 57 F Y 57 G DE LA S/E POMASQUI CON EL PRIMARIO 14 G DE LA S/E GUALO
|  | PROYECTO | UBICACIÓN: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y PANAMERICANA NORTE (DESDE S/E 14 GUALO HASTA CASA METRO JUVENTUDES DE CALDERÓN) | [5 empty] | FECHA | 2025-02-19
|  | UBICACIÓN | [7 empty] | 270 DÍAS
|  |  | MONTO OFERTADO | 0 | [5 empty] | BIMESTRAL
| N° | Ítem | Descripción | Precio Total Ofertado (USD) Sin IVA | Peso ponderado % | Pago Planificado Primer Bimestre (USD) | Pago Planificado Segundo Bimestre (USD) | Pago Planificado Tercer Bimestre (USD) | Pago Planificado Quinto Bimestre (USD) | Pago Planificado Último Pago (USD)
SI | 1 |  | CABLE DE AL, AAC, SEMIAISLADO, 25 KV, XLPE, 266.8 MCM , 19 HILOS, ECOLOGICO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 2 |  | CONDUCTOR ALUMOWELD - AL, DESNUDO, CABLEADO, AWA, 93.13 mm2, 7(5/2) HILOS, MENSAJERO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 3 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 350 MCM, 37 HILOS, 100% NA. 1/3 NEUTRAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 4 |  | CINTA PARA PUESTA A TIERRA DE 13 MM DE ANCHO Y 4.6 M LONGITUD
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 5 |  | CINTA ELECTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 6 |  | CINTA ELECTRICA SEMICONDUCTIVA DE MEDIA TENSION, 19 MM ANCHO, 4.6 METROS DE LONGITUD
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 7 |  | CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE DE 19 MM X 9 M DE LONGITUD
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 8 |  | EMPALME UNIPOLAR PARA 25 KV, CABLE 250 - 500 MCM CONTRAIBLE EN FRIO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 9 |  | JUEGO DE LIMPIEZA DE CABLES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 10 |  | ESPACIADOR TRIFÁSICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 25 kV, NORMAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 11 |  | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 335 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1000 daN (2200 LBF).
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 12 |  | CINTA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4"), ESPESOR 1,1MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 13 |  | ELEMENTO DE SUJECIÓN PARA CINTA FLEJE DE 5000 LB, ANCHO 31,8 MM (1 1/4")
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 14 |  | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 15 kV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 15 |  | AISLADOR TIPO PIN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUJECION SUPERIOR, CON RADIO INTERFERENCIA 25 KV, ANSI 55-5
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 16 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 17 |  | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 18 |  | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 19 |  | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 20 |  | GRAPA HORQUILLA - GUARDACABO, DE ACERO GALVANIZADO, LONG GUARDACABO 90 MM, LONG HORQUILLA 96 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 21 |  | GRAPA HORQUILLA GUARDACABO PARA SERVICIO PESADO, ACERO GALVANZADO, 40 000 lb, PARA CABLE DIÁM 0-22,23 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 22 |  | EMPALME UNIPOLAR 25 KV CONDUCTOR POLIETILENO ALTA DENSIDAD
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 23 |  | CONECTOR , ALEACION Cu, RANURAS PARALELAS, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, DOS PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 24 |  | MÉNSULA DE ACERO GALVANIZADO, PARA DESVÍO ANGULAR, PERFIL "U", 25 kV, 38 X 75 X 38 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 25 |  | GRAPA DE DESVIO ANGULAR MENSAJERO, ACERO GALVANIZADO, 110 MM X 108 MM, DIÁM CONDUCTOR 19 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 26 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, 38 X 6 X 140 MM, PERNO ROSCA CORRIDA DE 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 27 |  | MÉNSULA DE RETENCIÓN TERMINAL, ACERO GALVANIZADO, PERFIL "U" (38X75X38 MM), BRAZO PERFIL "L" (51X51X4,75 MM), 25 kV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 28 |  | BRAZO DE ALINEACION CON GRAPA CONECTORA, ACERO GALVANIZADO, LONG 625 MM, CARGA DE ROTURA VERTICAL 1800 daN (4000 LBF).
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 29 |  | ESTRIBO, DE ACERO MALEABLE GALVANIZADO, 14.5 DIAMETRO, BASE 80 X 120 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 30 |  | BRAZO ANTIVAIVEN, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 572 MM DE LARGO, PARA 25 A 46 KV INCLUYE HORQUILLA Y PERNO.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 31 |  | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2400 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 32 |  | PERNO ROSCA CORRIDA, ACERO GALV, 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 PRESION, 16 X 300 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 33 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 700 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 34 |  | PERNO MAQUINA DE ACERO GALVANIZADO TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION 16 MM X 38 MM (5/8" X 1 1/2")
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 35 |  | PERNO OJO DE ACERO GALV. 16 X 254 MM (5/8" X 10"), 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y 4 DE PRESION
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 36 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 2000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 37 |  | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 38 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 4 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 39 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1, 25 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 40 |  | PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA PLASTICA 50 MM, 18 X 305 MM (3/4"X 12"), 25 kV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 41 |  | GRAPA ALEACION AL, TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, NO. 6 - 4/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 42 |  | CINTA DE ARMAR ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 43 |  | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO SOLIDO PARA ATADURAS 4 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 44 |  | GRAPA ALEACION AL, PARA DERIVACION LINEA EN CALIENTE, PRINCIPAL 6 AWG -400 MCM, DERIVADO 6 - 4/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 45 |  | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 46 |  | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 47 |  | PIE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", 40 X 40 X 6 MM, 1000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 48 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 30 X 6 MM, 2 PERNOS, PERNO ROSCA CORRIDA 12 X 150 MM, EXTENSION ESCALON
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 49 |  | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 50 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALV. PLETINA 38 X 6 MM, 3 PERNOS, DIAM 160 MM, PERNO ROSCA CORRIDA 15 X 150 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 51 |  | PERNO "U" ACERO GALV, 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESIÓN, 16 MM (5/8"), 160 MM ANCHO DENTRO DE LA "U"
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 52 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 53 |  | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 54 |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DIAM. (152.4 MM) - 3 MM DE ESPESOR, LONGITUD 6 M
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 55 |  | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 56 |  | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 57 |  | HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SUJECION DE FLEJE DE 19 MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 58 |  | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 59 |  | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE AAC 4/0 AWG , SEMIAISLADO, 25 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 60 |  | RETENCION TERMINAL PREFORMADA PARA CABLE MENSAJERO DE SECCION 93.13 mm2
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 61 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 1/0 AWG, 19 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 62 |  | CRUCETA ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" DE 75 X 75 X 6 MM Y 2000 MM LONG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 63 |  | CELDA MODULAR COMPACTA EN SF6, CON UN INTERRUPTOR DE 400 A, 24 kV, 20 kA, BIL: 125 kV, EXTENSIBLE 2 LADOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 64 |  | JUEGO DE ACOPLES AISLADOS PARA CELDAS DE MV, 24 kV, 630A
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 65 |  | CONECTOR TIPO T, 24 kV, 630 A, PARA CABLE AISLADO DE MV 500 MCM, NA 100%
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 66 |  | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3155 KG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 67 |  | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 68 |  | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAMETRO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 69 |  | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 70 |  | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 71 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 72 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 2 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 73 |  | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 74 |  | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO, CABLEADO, AAC, 2/0 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 75 |  | CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESNUDO, CABLEADO, AAC, 4/0 AWG, 7 HILOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 76 |  | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 77 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 78 |  | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 79 |  | DESBROCE EN VÍA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 80 |  | TALADO DE ÁRBOLES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 81 |  | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 82 |  | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 83 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV) - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 84 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICA (6-23kV)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 85 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 1 a 2 VÍAS- NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 86 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA/ RACKS DE 1 a 2 VÍAS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 87 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 88 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 89 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 90 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 91 |  | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 92 |  | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 93 |  | DESMONTAJE DE TENSORES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 94 |  | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 95 |  | DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 96 |  | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 97 |  | DESMONTAJE DE LUMINARIAS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 98 |  | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 99 |  | DESMONTAJE DE SECCIONADORES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 100 |  | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 101 |  | DESMONTAJE DE PARARRAYOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 102 |  | MONTAJE DE EQUIPO RECONECTADOR, INTERRUPTOR O REGULADOR - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 103 |  | DESMONTAJE DE EQUIPO RECONECTADOR, INTERRUPTOR O REGULADOR
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 104 |  | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 105 |  | APLOME DE POSTES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 106 |  | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE MV EN DUCTO, CALIBRE 250 A 400 MCM - NUEVO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 107 |  | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL RECTA PARA INTERIOR O EXTERIOR
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 108 |  | ELABORACIÓN DE PUNTAS TERMINAL TIPO CODO PARA CELDAS Y TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 109 |  | ELABORACIÓN DE EMPALMES EN MV CON CINTAS Y PREMOLDEADOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 110 |  | INSTALACION DE PUNTA TERMINAL EN POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 111 |  | INSTALACION DE HERRAJES EN CÁMARAS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 112 |  | DESMONTAJE DE HERRAJES EN CÁMARAS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 113 |  | MONTAJE DE CELDAS DE MV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 114 |  | DESMONTAJE DE CELDAS MV
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 115 |  | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 116 |  | DESMONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 117 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE 0-2M A MAQUINA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 118 |  | RELLENO Y COMPACTADO SUELO SITIO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 119 |  | DESALOJO DE ESCOMBROS DISTANCIA <= 20KM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 120 |  | REPOSICIÓN DE ADOQUÍN DE PIEDRA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 121 |  | SUB-BASE DE LASTRE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 122 |  | REPAVIMENTACIÓN DE ACERA 15 CM HORMIGÓN DE 210 KG/CM2
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 123 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA TANGENTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 124 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA ANGULAR SUAVE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 125 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA DOBLE RETENCIÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 126 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA DOBLE RETENCIÓN MONOFÁSICA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 127 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA SEMIAISLADA RETENCIÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 128 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES SEMIAISLADO No. 266,8 MCM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 129 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES MENSAJERO No. 93,13 y 117,40 mm2
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 130 |  | INSTALACIÓN DE ESPACIADORES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 131 |  | EMPALMES SISTEMA SEMIAISLADO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 132 |  | PUENTES SISTEMA SEMIAISLADO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 133 |  | PUENTES MENSAJERO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 134 |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 135 |  | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 136 |  | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 137 |  | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN SIMPLE CON MARTILLO ELÉCTRICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 138 |  | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO ELÉCTRICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 139 |  | CERRAMIENTO PROVISIONAL DE YUTE
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 140 |  | RAMPA VEHICULAR EN ESTRUCTURA METÁLICA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 141 |  | DESALOJO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN DISTANCIA <=20KM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 142 |  | RETIRO DE SEÑALÉTICA VERTICAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 143 |  | EXCAVACIÓN MANUAL 0-2M
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 144 |  | EXCAVACIÓN A MÁQUINA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 145 |  | RASANTEO DE ZANJA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 146 |  | CAMA DE ARENA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 147 |  | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON ARENA FINA
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 148 |  | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON SUB BASE CLASE III
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 149 |  | RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 150 |  | MALLA ELECTROSOLDADA (6.15)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 151 |  | HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 EN CONTRAPISO E=10CM (ARENA INC. ENCOFRADO)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 152 |  | HORMIGÓN F'C=210 KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 153 |  | CINTA DE IDENTIFICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 154 |  | TUBERIA 1 VIA PVC 110 MM O 4" NARANJA CORRUGADO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 155 |  | SEPARADOR DE 5 CM (2")
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 156 |  | TRIDUCTO 40MM POLIETILENO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 157 |  | TAPÓN M DE DESAGUE PVC 110MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 158 |  | TAPÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 159 |  | TUBERIA 1 VIA PVC 160 MM O 6" NARANJA CORRUGADO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 160 |  | TAPÓN M DE DESAGUE PVC 160MM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 161 |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 162 |  | ENCOFRADO RECTO CON TABLA DE MONTE (2 USOS)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 163 |  | ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, CONF Y COLOCACIÓN)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 164 |  | TAPA H.N. D=0,60M, TRÁFICO PESADO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 165 |  | GRAVA PARA DRENES
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 166 |  | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 167 |  | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 168 |  | HORMIGÓN F´C = 240KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE E INHIBIDOR A LA CORROSION)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 169 |  | REINSTALACIÓN DE SEÑALETICA VERTICAL
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 170 |  | PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN BLANCA HASTA 20CM
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 171 |  | DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO CON MARTILLO ELÉCTRICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 172 |  | HORMIGÓN F´C = 240KG/CM2 (INCLUYE PLASTIFICANTE E INHIBIDOR A LA CORROSION)
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 173 |  | CORTE DE HORMIGÓN CON EQUIPO MECÁNICO
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 174 |  | EXCAVACIÓN MANUAL 0-2M
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 175 |  | ROTURA DE PISO O ACERA DE HORMIGÓN
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 176 |  | Malla de sarán de color verde al 80%, de altura mínima 2m
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 177 |  | Barrera plástica vial de 48 x 81 x 136.91cm
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 178 |  | Control de polvo con tanquero
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 179 |  | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Disposición Final
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 180 |  | Gestión de desechos peligrosos con Gestor Ambiental: Transporte
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 181 |  | Cubeto plástico de 5 galones
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 182 |  | Extintor PQS de 10 lbs
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 183 |  | Botiquín de emergencias, tamaño grande para construcción
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 184 |  | Etiqueta adhesiva de 10 x 12 cm, para envase de producto químico
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 185 |  | Área temporal de almacenamiento de sustancias químicas mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 186 |  | Área temporal de almacenamiento de desechos peligrosos mediante cubeto de plástico de alta densidad (3.5x1.5x0.3)m
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 187 |  | Tanque metálico de 55 galones con tapa, pintados y etiquetados varios colores
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 188 |  | Cono de seguridad de 70 cm
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 189 |  | Cinta de peligro de 12 cm o 5 pulgadas de ancho
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 190 |  | Letrero informativo de obra tamaño 3.5 m x 1.5 m, metálico con vinil impreso a color
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 191 |  | Hoja de papel bond, tamaño a4, con impresión
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 192 |  | Señalización vial, tipo caballete de 1.50 x 0.90 m.
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 193 | 194 | Elaboración de carteles informativos para actores sociales, tamaño A2
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SI | 194 | 195 | Señalización de seguridad de 70 x 84 cm en lámina de acero galvanizado
NO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Inversión Parcial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Parcial
|  |  |  | Inversión Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Acumulado
Note on G9: Ingrese en esta fila, su programación de pagos bimestral en porcetaje (%)

## MODELO ROPA TRABAJO
MODELO ROPA DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROCESO: BID-L1231-EEQUI-LPN-DI-OB-006
LOTE 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PUNTO DE ENTREGA MEDIANTE LA RECONFIGURACIÓN DE PRIMARIOS 57 F Y 57 G DE LA S/E POMASQUI CON EL PRIMARIO 14 G DE LA S/E GUALO
UBICACIÓN: AV. SIMÓN BOLÍVAR Y PANAMERICANA NORTE (DESDE S/E 14 GUALO HASTA CASA METRO JUVENTUDES DE CALDERÓN) |  |  |  | FECHA: | 2025-02-19
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | 270 DÍAS
OFERENTE:
MODELO ROPA DE TRABAJO
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: